货物服务要求

一、技术要求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数（或服务要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | 直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 1. 身高测试触头可折叠，体重底座一体化。 2. ▲测试仪采用≥3.5吋液晶显示屏显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。 3. 测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭。 4. 主机采用安卓6.0及以上系统，屏幕≥7英寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 5. 主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6. ▲主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法。 7. 主机能查询学生信息和测试成绩，结果显示学号、姓名、性别、测试成绩、测试日期等信息，方便后期督查。 8. ▲主机采集软件能支持在线激活和升级，能在线下载本校学生头像、学号、姓名、性别等基础信息，并能在主机上查询显示。 9. 主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 10. ▲采集数据能实时上传和手动批量上传到校园体质测试管理系统，学生可在学校现使用的课外锻炼系统app上实时查看数据。 11. 可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 12.主要技术参数： 测量范围： 身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.1cm 体重：0kg ▲主机内置热敏打印机并实时打印功能（非外接型打印机），可实时打印测试成绩，以便学生现场签字确认。 （所投产品需提供“国家体育用品检测中心”出具的检测报告扫描件） | 2 | 套 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 1. 测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2. 吹管不易产生积水，防补气功能，补气时自动锁定数据。 3. 测试仪采用一体化设计，液晶显示，具有锁定功能，读数方便。一键式操作，使用简便，同时具有清零功能。无需外接交流电源，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 4. 主机采用安卓6.0及以上系统，屏幕≥7英寸1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 5. 主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6. 主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法。 7. ▲主机能查询学生信息和测试成绩，结果显示学号、姓名、性别、测试成绩、测试日期等信息，方便后期督查。 8. ▲主机采集软件能支持在线激活和升级，能在线下载本校学生头像、学号、姓名、性别等基础信息，并能在主机上查询显示。 9. 主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 10. ▲现场演示该设备，通过现使用课外锻炼app预约进行测试，测试数据实时上传至校园体质测试管理系统并在校园现使用的课外锻炼app实时查看数据。 11. 可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试 12. ▲主机内置热敏打印机并实时打印功能（非外接型打印机），可实时打印测试成绩，以便学生现场签字确认。 13.主要技术参数： 量程：0～9999ml 分度值：1ml 误差：±0.5%FS （所投产品需提供“国家体育用品检测中心”出具的检测报告扫描件） | 2 | 套 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 1. 自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2. 推板具有防作弊功能，反推或者停顿超时自动锁定读数。 3. 测试仪具有自动清零功能。低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 4. 带辅助测试床体，含海绵座垫及铁质挡板。 5. 主机采用安卓6.0及以上系统，屏幕≥7英寸1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 6. 主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 7. ▲主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法。 8. 主机能查询学生信息和测试成绩，结果显示学号、姓名、性别、测试成绩、测试日期等信息，方便后期督查。 9. ▲主机采集软件能支持在线激活和升级，能在线下载本校学生头像、学号、姓名、性别等基础信息，并能在主机上查询显示。 10. 主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 11. ▲采集数据能实时上传和手动批量上传到校园体质测试管理系统，学生可在现使用的学校课外锻炼系统app上实时查看数据。 12.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 13. ▲主机内置热敏打印机并实时打印功能（非外接型打印机），可实时打印测试成绩，以便学生现场签字确认。 14.主要技术参数 测量范围：－20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差： 0cm （所投产品需提供“国家体育用品检测中心”出具的检测报告扫描件） | 2 | 套 |
| 4 | 多功能手持机 | - ▲能支持通过刷卡（兼容校园一卡通）、手动输入方式、扫二维码获取学生学号信息。 - ▲具有活动签到考勤功能，能针体质测试等户外活动进行签到统计。 - ▲能支持无线同步学生名单、头像到手持式测试仪，能展示头像信息防作弊。 - 多功能手持机包含体质测试各个项目的采集功能。其中： - ▲具有完善的秒表功能，用于测试50米、800/1000米跑步的计时，秒表功能单次记录不限人数进行测试；该部分需要提供数据恢复功能，在计时和关联学生成绩时，要预防程序异常退出后，重新打开能恢复准确数据的功能，不影响继续测试。 - 支持引体向上、仰卧起坐、立定跳远等项目的测试成绩手工录入； - 当个别学生未带校园卡的情况下，亦可通过输学号，调出学生基本信息来正常参与体质测试。 - 录入不合理的输入值时，测试仪应有智能提示输入错误，如50米秒表不应计2秒以内的成绩，1000米/800米不应计2分钟的成绩，其他项目均应有合理范围值的提醒。 - 采集的数据能支持在手持式测试仪查询和修改。 - 具有清除成绩数据的功能。 - 具有体育相关项目的扩展功能，便于以后开展体育工作时也能借助手持式测试仪来完成一些工作任务。例如：可用于早操、课外锻练考勤、体育课考试等项目的成绩采集。 - ▲软件能支持在线激活和升级，为便于维护使用者可自助设置密码，可通过手机号自助找回密码。 - ▲支持联网按院系、班级、学号查询学生各项目成绩，并支持修改上传。 - ▲支持刷卡或手动录入方式查询学生本机上各项目成绩，支持一次性录入所有项目数据上传。 - ▲支持刷卡查询学生当天体测预约信息。 - ▲支持在无线数据采集器读写卡，通过无线数据采集器写入学号的临时卡，能在其他终端机刷卡读出学号。 - ▲采集数据可上传至专有的校园体质测试管理系统，并在学校现使用的课外锻炼系统上 实时查看数据。 | 9 | 台 |
| 5 | 体质测试管理系统 | 平台以及各子系统要求自主研发，具有软件著作权。（提供证书扫描件） PC端体测管理后台： 能智能筛选不符合国家上报要求（身份证号、出生日期、民族代码、生源信息等）的异常学生名单，并支持一键批量导出名单信息。 对学生信息不符合的异常信息的，能一键发送提醒，学生在APP端和H5端能收到异常提醒。 有学生信息审核功能，学生可在学生端，补全学生基础信息进行提交，管理员能在后台审核。 能设置置体测学年，设置为当前学年时，设备上传、批量导入、手工添加等方式录入系统的体测数据会显示归属在设置的学年里。 系统能设置是否开启设备上传，设置为不开启时，设备不能上传数据并有对应提示； 当系统开启允许设备上传后，为防止误操作，系统开启上传后，可超过一定有效期（默认一个月）后自动关闭上传功能，需管理员再开启才能继续上传。 当系统设置为历史学年时，系统自动禁止开启设备上传功能，智能通过手工添加、批量导入方式上传体测成绩。 系统可设置允许学生查询哪一学年数据，设置后，在学生端智能查对应学年数据。 系统可设置参测次数限制，当学生对应项目超过次数限制时，提示超过次数不能再上传。 系统可设置成绩模式取最新还是最优，取最新则每次有新成绩时会直接覆盖原有的，取最优模式会先比对成绩。 系统可设置是否开启预约验证，开启了预约模式，则未预约的学生禁止上传体测数据，并有对应提示。 系统可设置学生信息异常时，禁止查看体测成绩，并提示去完善学生基础信息 学生信息含有入学年级信息，系统自动根据所设置学年判断学生属于大几，自动按对应评分标准计算分数。 可一次性编辑体测环境信息，并一键导出符合国家上报要求的体测环境信息表。 系统能设置各体测项目的正常范围值，不在正常范围值的体测数据可智能筛选为异常数据，并可特殊标记显示在列表中。 系统能展示各个项目体测数据录入范围，不在范围内的体测数据禁止录入。 系统能管理学生免测和缓测信息，能审核学生提交的免测/缓测申请,也可以手动添加、批量导入和导出免测名单。 系统支持集体预约模式，整体预约由管理员设置好场地、预约日期等信息后，体育老师或各院系辅导员以体育班级或行政班级为单位进行预约，管理员能在系统查看所有的预约名单。 系统能按项目、性别、年级筛选的方式查看详细评分标准。 ▲系统支持个人预约模式，由管理员设置好场地、预约日期后，由学生自行选择场地、项目、时间进行预约；管理员能在系统查看所有的预约名单。 针对集体预约和个人预约，可设立多个预约计划，每个预约计划可动态添加可预约时段、日期和项目信息。 有预约白名单功能，通过手持设备添加的学生，可以不用预约也能参加测试。 预约模式可以和智能门禁打通，当天已预约的学生可在门禁处通过刷卡和指静脉方式确认身份后，可自助参加测试。 管理员能在系统里添加和编辑运动处方，学生测试完毕后，能根据管理员设置实时反馈运动处方建议。 管理员能管理所有体测仪器、手持式测试仪等设备信息，可以将指定测试设备设置为禁用状态，禁用后，该设备采集数据不能上传到系统中。 系统可设置课外考勤签到项目，体育老师可通过便携式测试仪对学生进行刷卡或扫码签到，系统能管理和统计所有学生签到数据。 ▲体测仪器、手持式测试仪采集的数据能实时上传到系统，能实时根据国家体测评分标准计算分数并生成成绩等级。 体测成绩管理：能按学号、院系、年级、性别、行政班级、体育班级筛选体测数据。 体测成绩管理：能那学生信息是否存在、学生信息是否不全、成绩是否异常、是否缺项、是否未测、是否免测筛选数据。 体测成绩管理：能按各项目范围值以全满足或满足任意一个的方式筛选成绩数据。 体测成绩管理：筛选的数据里，能按优秀、良好、及格、不及格、异常显示名单和对应人数、比例数据 体测成绩管理：能批量按表格模板导入体测数据，能手动修改数据，并实时计算分数。 体测成绩管理：可选择一键重新计算所有数据或一键重新计算异常数据。 体测成绩管理：支持按通用格式和上报格式导出表格。 ▲体测成绩管理：每个学生成绩的详情页面，能显示学生每个单项项目的测试值和分数、等级，能展示每个单项的数据采集来源和采集时间、针对各个项目值给出运动处方建议。 体测成绩管理：能设置体测总分对应占比体育课分数的评分标准。 体测成绩管理：体测成绩能支持单选和多选批量删除；删除后的数据，有单独页面展示，同时也能支持单个和多选批量恢复 通过体质测试仪器、手持式测试仪采集的数据能完整记录在系统中，能查看每条采集数据的设备来源、操作人、录入时间和体测时间，能分别按测试时间范围、上传时间范围进行筛选 测试记录支持用直观图表展示每天各个测试项目的数据采集量 能按院系、体育班、学号查询学生大学四年的体测成绩，能单个或批量导出符合国家标准的学生体测登记卡。 体测系统支持大屏可视化，可在学校各个大屏幕上实时展示各项目、全校体测人数、测试成绩、院系排名等统计数据 提供丰富的统计报表功能： 可以按年级、性别统计全校、各院系的体测数据，支持以图表形式展示各等级成绩的比例，包括免测、未测、优秀、良好、及格、不及格等统计数据。 能按院系、项目、性别、年级统计各个测试项目的成绩数据，能以图表展示。 可以展示历年全校各年级、各院系的体测情况对比图。 能一键查询各院系、各行政班级、各体育班级的测试统计报表，统计数据需能显示各年级、各性别的总人数、免测人数、应测人数、参测人数、未测人数、及格人数/及格率、优秀人数/优秀率、不及格人数/不及格率、良好人数/良好率数据。 学生端APP体质测试 ▲学生能通过APP查看可预约的项目进行预约，当预约人数已满时，不能预约。 学生通过APP能查看历年体测总成绩以及各项目成绩 学生能通过APP查看各个项目评分标准、历史测试记录以及对应运动处方建议 ▲学生可通过APP发起免测申请 提供体测计算器功能，学生可以输入模拟体测值，系统自动准确算出总分和各单项分数。 提供国家体测标准要求，以便学生详细了解大学生体质测试。 可查看学校发布的通知公告和系统消息 学生端H5体测测试功能 可嵌入学校已有微信公众号，通过输入学号、密码登录方式进入系统。 能进行体测预约、可查看体测成绩和免测申请 提供体测计算器功能，学生可以输入模拟体测值，系统自动准确算出总分和各单项分数。 能查看所有学校发布的通知公告。 能进行咨询反馈和查看管理员回复的信息。 | 1 | 套 |