黄山学院询价文件

项目名称：黄山学院C站配电房电力增容及改造项目（二次）

项目编号：HSXYGC-2019-008-2

黄山学院招标采购管理办公室

2019年7月4日

第一部分    投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购方式：询价 |
| 2 | 采购内容：黄山学院C站配电房电力增容及改造项目（二次），工程控制价18.8万元 |
| 3 | 采购人：黄山学院 采购人地址：安徽黄山市屯溪区西海路39号（黄山学院南区黄楼三楼，黄山学院国有资产管理处，联系电话：0559—2546635） |
| 4 | 资格要求： 1、投标人须具备独立法人资格的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章），工商注册并经年审合格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力； 2、投标人须具有承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级为：承装类五级（含）及以上、承修类五级（含）及以上； 3、投标人须具有国家安全生产监督管理局监制的省级及以上政府部门颁发的安全生产许可证； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报名与获取询价文件时间：2019年7月4日至2019年7月8日 报名与获取询价地点：黄山学院国有资产管理处（报名前访问http://gzc.hsu.edu.cn/） |
| 6 | 询价文件正本：壹份，询价文件副本：壹份 询价文件递交至：黄山学院南校区黄楼开标室（黄楼103室） 询价响应文件递交截止时间： 2019年7月9日 15时00分 |
| 7 | 询价时间：2019年7月9日 15时00分 询价地点：黄山学院南校区黄楼评标室（黄楼404室） |
| 8 | 签订《合同》地点：黄山学院后勤集团 |
| 9 | 签订《合同》时间：确定中标单位后3个工作日内 |
| 10 | 施工地点：黄山学院指定地点 |
| 11 | 工期：签订《合同》后25日历日内 |

# 第二部分    投标人须知

## 一、询价文件

（一）询价内容：黄山学院C站配电房电力增容及改造项目（二次）

（二）询价提示：

1、投标人应仔细阅读理解询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在询价响应文件中对询价文件的各方面都做出实质性的响应，按照询价文件的要求提交全部资料。

2、本项目履约保证金为中标金额的3%，中标单位需在签订合同前将履约保证金交至黄山学院账户（开户名：黄山学院；开户银行：中国农业银行黄山黎阳支行；账号：12660501040001818），待通过最终验收后退还。

3、本项目专家评审费1000元，由中标单位在合同签订之前转入学校账户，凭转账凭证签订合同。

4、本次询价出现下例情况之一的，既本次询价作废：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

5、投标人在收到询价文件后，如有疑问需要澄清，应当于叁天内以书面形式向采购人提出，采购人对认为有必要答复的问题以书面形式予以答复，并及时将书面形式分发给所有获得询价文件的供应商，任何口头询问均无效。

6、凡因投标人对询价文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

7、询价截止时间叁天前，采购人可能会以“补充通知”的方式修改询价文件，“补充通知”将作为询价文件的组成部分，具有与询价文件同等效力。（“补充通知”将在“黄山学院校园网”上公布，请在投标前访问[http://gzc.hsu.edu.cn], “补充通知”也可以书面形式发给各供应商）

8、采购人不接收投标截止时间后送达的投标书，责任由供应商自负，不论何种原因，供应商提供的询价响应文件不予退还。

9、投标人在询价过程中产生的费用自理。

10、询价文件的解释权归黄山学院招标采购领导组。

## 二、询价要求

询价响应文件的内容必须真实有效，并按照询价文件的要求编制询价响应文件；询价响应文件应对询价文件提出的要求和条件做出实质性响应。

投标人应按照要求，用A4纸打印或用不褪色墨水书写询价响应文件；询价响应文件正本壹份、副本壹份，均需由单位法人签字并加盖单位公章,并各自装订成册，每册封面上清楚标明“正本”“副本”。

询价响应文件不得行间插字、涂改和增删；如有错漏处必须修改，则修改处要有单位法人签字并加盖单位公章。

投标人应将询价响应文件的正本和副本装袋并用密封纸密封，在封线处加盖单位公章，并注明“在规定的开标时间前不得启封”字样，密封袋上标明投标项目、投标单位全称（公章）、地址、联系方式等内容。

具体内容应包括但不限于：

1、投标函。（并附企业简介200字内）

2、证明文件

投标人在其询价响应文件中，应包括证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件。

（1）投标人按询价文件要求出具工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同。

（2）投标人在三年内在经营活动中没有重大违法记录并提供声明函；

（3）投标人须具备独立法人资格的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章），工商注册并经年审合格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力；

（4）投标人须具有承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级为：承装类五级（含）及以上、承修类五级（含）及以上；

（5）投标人须具有国家安全生产监督管理局监制的省级及以上政府部门颁发的安全生产许可证；

3、投标报价：

询价报价表上要标明提供分项报价和总报价。

（1）本项目总报价为清单暂定量总包工程价，总报价包含但不限于材料费、供货费、拆卸费、运输费、安装费、保险费、税费、人员费、施工费、安装调试费、管理费、工程完成交付使用所需要的附材辅材等一切费用。

（2）分项报价采用综合单价报价，综合单价中包含材料费、人工费、利润、机械费、措施费、税费等各项费用。清单中的工程量为暂定量，最终以验收核定的工程量为准。

4、投标承诺书：投标时请详细注明本投标人的服务、安全和其他优惠等承诺。

5、项目管理：投标时请详细注明本项目管理人员、施工人员、进度安排、保证措施等承诺；

6、投标人应在开标会截止时间前，认真对现场进行勘探，对建设工程的地理位置，施工现场情况和影响施工的因素及困难进行周密的查勘和研究，作出判断结论和估价。中标人签定合同时和施工过程中，不得以不完全了解现场为由提出任何形式的索赔要求，并负责施工过程中的各方协调工作。

7、中标人自行解决施工用电、用水 、临时道路，所需费用均包含在报价中。根据业主方要求办理、协助办理相关施工许可相关手续；复核各类图纸，并在施工前将问题全部提出；协助变更审批申报工作；同时对业主方有特殊要求的内容有服从义务，保证工程的顺利实施。

8、文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行安徽省及黄山市文明施工、建筑施工扬尘污染防治相关规定，施工期间做好防护措施，减少扰民，并符合文明施工的要求，有需要时，承办人按规定办理相关手续。

9、若投标人认为确有必要提供其他非必备文件，可随投标文件一并提供。

10、技术部分有要求带样品、原材料样品的，投标时请将投标产品的样品、原材料样品带至开标现场，评标时将对投标样品、原材料样品进行评价，中标候选单位的样品、原材料样品将由招标方封存。项目要求提供样品的 ，应作为该项目最终的验收依据。本项目不需要带样品。

11、其他。

## 三、开标和询价

1、招标领导组组织开标、询价工作，评标专家组负责评议标书并推荐中标候选人，招标采购监督办公室对整个开标、评标过程进行监督。

2、采购人不保证投标总价值最低的投标单位中标，对未中标的投标单位不作任何解释，并有权拒绝本次所有的投标，也没有义务公开中标的价格。

3、询价时，投标人法定代表人或其授权人参加开标大会。

4、询价中有关资料及评标情况等内容，评标人不得向投标人及与询价采购无关的人透露。

5、询价响应文件出现下列条件之一的，该投标文件视为无效标书：

（1）应交而未交投标保证金的；

（2）未按询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备询价文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

6、评标人对询价响应文件进行审核的过程中，出现下列情况，修正原则为：

（1）一览表(报价表)内容与明细表内容不一致的，以一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）正本与副本不符的，以正本为准；

（6）文字与图表不符的，以图表为准。

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、本次招标的评标采取最低评标价法。

8、评标专家组根据评议结果，向招标采购领导组推荐候选人，招标采购领导组根据评标情况确定是否需要进一步进行考察，然后确定中标候选人，并授权招标采购管理办公室进行公示，公示无疑义，向中标候选人发出“中标通知书”。

9、中标人应当自中标通知书发出之日起三日内，按照询价文件和中标人询价响应文件的约定，与采购人签订书面《合同》。招标方在授予《合同》时有权对需求数量进行增加或减少。

四、异常情况的处理

1、在评审中，如出现项目（包）参与投标的投标人不足三家，或对询价文件做出实质性响应的投标人不足三家的情况，经报学校招标领导组批准后，该项目（包）可转为其他采购方式，或重新采购。

2、当出现上述的情形时，如采购方式改为竞争性谈判或定向谈判，评委会将按照先确认投标人所提供的产品和服务，后协商报价的程序与投标人进行谈判。谈判的轮次由评委根据情况确定。

# 第三部分 商务要求

一、交货地点：黄山学院

二、施工工期：合同签订后25日历日内，因投标人原因造成工期延误的，每延期竣工一天，投标人需支付招标人1000元/天的违约金，违约金最高限额为合同价款的10%；延期竣工十日以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

三、合同价款：合同总价含所有费用，按照实际工程量据实决算支付，决算价格为投标综合单价，不受实际工作量变化的影响。产品报价只用人民币报价，采购人对中标单位采用人民币支付。

四、款项结算：1、经施工验收合格并经审计后，一个月内支付97%，3%余款作为质量保证一年期满后酌情支付。履约保证金为合同总额的3%，在签订合同前，中标人需将履约保证金打入招标方指定账号，待施工完成并通过验收后，由中标单位提出申请，并经使用部门确认无质量问题，一个月内无息退还。结算方式：银行转帐，发票由中标方按国家有关财税规定开给招标方。

2、单中工程量误差和清单漏项或设计变更引起新的工程项目的在±10%以内不予调整；超过±10%(不含本数)的部分，参照合同综合单价予以调整。变更增加项目（类似）的造价依据清单中有类似工程项目综合单价的，参照合同中类似项目的按投标人的综合单价计价进行调整。变更增加项目（无类似）的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮 。

五、质量保证：投标方所提供施工配件、产品及辅材要完全符合国家标准、行业标准及完全满足招标文件（参考品牌）的要求。产品必须是厂家全新的原装正品（含零部件、配件、辅材等），表面无划伤、无碰撞。若产品有质量问题或与品牌不符，经招标方验收不合格，一切损失由中标方自负。采购方有权全部退货，不承担任何费用。

六、安全保证、严格执行国家相关规范标准。中标方对供货、施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任；

七、违约责任：

1、中标方应积极履行合同规定的有关条款，并严格遵守《合同法》中的有关条款。

2、中标方未按合同要求提供我校招标产品，或调试结果不能满足我校使用，我校将有权追究中标方的违约责任，甚至终止合同，没收投标保证金、质量保证金并保留追索权。

3、未经招标方书面同意，在规定的时间内未能与招标方签定合同的，由中标方负全责，招标方有权追究中标方的违约责任，甚至终止中标方中标资格，没收投标保证金并保留追索权。

4、对于所发生的有关的争议，双方应通过友好协商解决。如双方通过协商不能解决，则可在合同签署地（黄山市）通过仲裁或诉讼解决。

第四部分  技术要求

| 序号 | 项目内容 | 项目特征 | 型号/推荐品牌 | 数量 | 单价(元) | 小计 （万元） | 报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备材料采购 | 低压电缆 | YJV-2*4 | 100米 |  |  |  |  |
|  |  | 低压电缆 | YJV-2*2.5 | 100米 |  |  |  |  |
|  |  | 进线柜 | 进线柜：配800A断路器1台；电流表3块；电压表1块；配合分闸指示灯，合分闸、储能按钮；指示灯3个、按钮2个；二次接线，含材料及施工费。断路器品牌：常熟、ABB、施耐德；数显仪表：安科瑞、ABB、施耐德。尺寸与现场柜相同。 | 1套 |  |  |  | 国标产品 见表一 |
|  |  | 电容柜 | 电容柜：补偿容量120Kvar，6路投切，电流表3块；补偿仪1块；配合闸指示灯；指示灯3个；二次接线，含材料及施工费。仪表品牌：安科瑞、ABB、施耐德，其他为国标产品。尺寸与现场柜相同。 | 1套 |  |  |  | 国标产品 见表一 |
|  |  | 出线柜 | 出线柜：配出线断路器400A/3P的2个； 出线断路器250A/3P的3个，数显表5个，电度表5只，配合闸指示灯5个；二次接线，含材料及施工费。断路器品牌：常熟、ABB、施耐德；仪表品牌：安科瑞、ABB、施耐德。尺寸与现场柜相同。 | 1套 |  |  |  | 国标产品 见表一 |
|  |  | 小计 | / | / | / |  |  |  |
| 2 | 工程施工 | 土建 | 泥地、水泥地等综合挖填 | 5米 |  |  |  |  |
|  |  | 安装 | 安装电力电缆80米、桥架4米，含开孔 | 1项 |  |  |  |  |
|  |  | 安装 | 高低压电缆附件及终端、接线 | 4项 |  |  |  |  |
|  |  | 安装 | 低压柜3套搬运、安装、调试；浇筑水泥2米基础、配电缆盖板2米 | 1项 |  |  |  |  |
|  |  | 安装 | 变压器1套搬运、安装、调试；浇筑水泥1 M³基础、安装铁围栏10㎡ | 1项 |  |  |  |  |
|  |  | 更换刀开关 | 更换刀开关：1）HD13BX-2000A/3P；2）二次接线，含材料及施工费。刀开关品牌：正泰、德力西、苏燎等国标。 | 1项 |  |  |  |  |
|  |  | 进线电流电压测量及控制回路 | 进线电流电压测量及控制回路：1）数显电压表1块，单独显示三相电压；2）数显电流表1块，单独显示三相电流；3）配合分闸指示灯，配合闸、分闸按钮；4）二次接线。含材料及施工费。仪表品牌：安科瑞、ABB、施耐德等国标。 | 1项 |  |  |  |  |
|  |  | 馈线电流 测量回路 | 馈线测量回路：1）三相四线数显仪表，单独显示三相电流；2）配合闸指示灯；3）二次接线。含材料及施工费。仪表品牌：安科瑞、ABB、施耐德等国标。 | 1项 |  |  |  |  |
|  |  | 进线电流 测量互感器 | 进线测量互感器：互感器1500/5,含材料及施工费。互感器品牌:正泰、德力西、上海三互等国标。 | 1项 |  |  |  |  |
|  |  | 盘柜面板 除新 | 盘柜面板除新：1）GGD面板喷塑；2）配好门锁；3）面板颜色与原柜相同;含材料及施工费。 | 6台 |  |  |  |  |
|  |  | 除尘维护 | 维护维修:1)铜排表面除新；2)联锁活门校正；3)配电房清理。含辅材及施工费。 | 6台 |  |  |  |  |
|  |  | 主母排更换 | 进线柜断路器、刀开关上下端母排更换加绝缘套管;含材料及施工费。 | 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 分母排更换 | 馈线柜400A刀开关上端母排更换加绝缘套管;含材料及施工费。 | 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 配件、管材、桥架辅材等 | 1批 |  |  |  | 该项报价包死 |
|  |  | 小计 | / | / | / |  |  |  |
| 3 | 合计 | / | / | / | / |  |  |  |

表一：C站配电房电力增容配电柜（抽屉柜3台）具体要求：

| 序 号 | 柜号 (柜宽x柜深) | 负载情况 | 断路器 规格 | 互感器变 比及数量 | 安装仪表情况 | 指示灯按钮转换 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P进线柜(600x800) | 进线柜 800A | 断路器800A | 4*1500/5 | 三相分开 数显电流表1块 三相分开 数显电压表1块 （电压表AC400V） | 合分闸指示灯 共2只 合分闸按钮 共2只 |
| 2 | 2P电容柜(600x800) | 120Kvar （6路x20） | 刀开关250A | 3*250/5 | 补偿仪1块 三相分开 数显电流表1块 | 合闸指示灯6只 手自动转换开关1只 |
| 3 | 3P出线柜(600x800) | 备用 | 250A | 3*250/5 | 三相分开数显电流表、电度表各1块 | 合闸指示灯1只 |
|  |  | 学生公寓7-8 | 250A | 3*250/5 | 三相分开数显电流表、电度表各1块 | 合闸指示灯1只 |
|  |  | 学生公寓9-10 | 250A | 3*250/5 | 三相分开数显电流表、电度表各1块 | 合闸指示灯1只 |
|  |  | 备用 | 400A | 3*400/5 | 三相分开数显电流表、电度表各1块 | 合闸指示灯1只 |
|  |  | 一食堂二楼 | 400A | 3*400/5 | 三相分开数显电流表、电度表各1块 | 合闸指示灯1只 |

第五部分  评标办法

评标、定标办法

1、坚持公开、公平、公正和平等竞争、择优的原则。

2、成立由有关专家等单位人员参加的评标委员会。评分参照评标办法进行。

3、招标人将确定获得第1名的为第一中标候选单位，第2名的为第二中标候选单位，中标单位放弃中标，招标人可通过询标确定候选单位为中标单位。

4、评、定标结束后公布中标结果，招标人不对中标和不中标的原因作任何解释。

5、评标、定标办法：最低评标价法；在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，询价小组将以提出最低报价的投标人作为成交人。该投标人的报价即为成交的合同价。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定中标人。

# 第六部分  询价响应文件的组成

询价响应文件

..

项目名称：黄山学院C站配电房电力增容及改造项目（二次）

投标人：                      （加盖公章）

联系人：            手机号：

2019年 月  日

询价响应文件组成目录：

- 投标函

- 开标一览表

- 投标技术方案

- 资格证明文件

  - 投标人简介

  - 营业执照（副本复印件并加盖单位公章）或法人证书（副本复印件并加盖单位公章）

  - 税务登记证（复印件并加盖单位公章）

  - 法定代表人授权书（法定代表人直接来投标不需要提供，须附上其身份证复印件）

  - 公司具有的资质、信誉证书及有关人员获得的资质证明材料

  - 能够证明投标人满足本项目资格要求所需的各种证明材料

- 投标人业绩表及证明资料

- 投标人承诺书

- 近三年无行贿犯罪行为承诺书

- 安全保证承诺

## 投标函（格式）

致：黄山学院

  - 根据贵校2019年7月4日询价公告的邀请，我们决定参加贵校组织的“黄山学院C站配电房电力增容及改造项目（二次）”的招标采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （投标人的名称）全权处理本项目投标询价的有关事宜。

  - 一旦我方中标，我方愿意按照询价文件规定的各项要求，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按合同规定的时间内完成项目施工，并交付买方验收、使用。

  - 我方同意按照询价文件的要求，中标后向贵校提交中标金额3%的履约保证金。并且承诺，在履约期及质保期内如果我方未按合同要求履行约定，我方将放弃要求贵校退还该履约（质量）保证金的权力。

  - 我方为本项目提交的询价响应文件一式贰份，其中正本一份、副本一份。

  - 我方愿意提供贵校可能另外要求的、与投标询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实的、准确的。

  - 我方完全理解贵校不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人名称：                   　　　　　（公章）

法定代表人或其授权人姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：                         邮政编码：

电　话：                  　传　真：

E-Mail：

投标人开户行:

帐        号:

## 开标一览表（格式）

投标人名称：

| 项目名称 | 黄山学院C站配电房电力增容及改造项目（二次） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币（小写）: 元， （大写）： 元。 |
| 项目完工时间 | 合同签订生效后 完工（或交货） |
| 备注 （其他优惠条件等） |  |

投标人名称：（加盖公章）

日  期：    年   月   日

## 投标技术方案

（投标人对照询价文件技术分册自制）

## 资格证明文件（格式）

- 投标人简介（投标人自制）

- 营业执照（副本复印件并加盖单位公章）

- 税务登记证（复印件并加盖单位公章）

- 法定代表人授权书（法定代表人直接来投标不需要提供，须附上其身份证复印件）

法定代表人授权书（格式）

致：黄山学院

本授权书声明：           （投标人名称）的       （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就＂黄山学院C站配电房电力增容及改造项目（二次）＂投标活动的合法授权人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人授权人签字或盖章：

职      务：

投标人名称：                （公   章）

日      期：

- 公司具有的资质、信誉证书及有关人员获得的资质证明材料（如果有）

- 能够证明投标人满足本项目资格要求所需的各种证明材料

- 投标人业绩表及证明资料

- 投标人业绩表及证明资料

（投标人对照询价文件技术分册自制）

## 投标人承诺书（格式）

黄山学院：

我方自愿参加黄山学院采购项目的招投标活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我方愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我方中标，按规定要求签订合同，保证施工质量符合合同要求，承诺不转包，并在合同规定的时间内完成交货、施工，并认真履行合同约定的售后服务义务。

四、如果我方中标，承诺做好施工现场的文明施工工作，施工现场按业主要求进行施工并自行处理与各相关部门的协调工作，自行解决施工用水、用电、进出场交通、周边关系协调等问题，，承诺不拖欠农民工工资。

五、我方在参与本项目投标的前三年内（前三年是指以本项目投标截止日为准往前推三年的时间段，例如2019年6月17日为投标截止日，则前三年即为2016年6月17日至2019年6月17日）未受到省级及以上政府采购监督管理部门作出的禁止参加政府采购活动方面的行政处罚。

如违反上述承诺，愿意接受取消我方投标、中标或正在实施项目的资格，接受没收投标保证金、履约保证金、拒绝我方在一定时期内进入黄山学院进行投标活动以及记入黑名单等处理，由此引起的一切责任和经济损失均由我方承担。

投标人名称（公章）：

日期：       年    月   日

## 近三年无行贿犯罪行为承诺书（格式）

本公司及公司法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及公司法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入黑名单、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人 （签章）：

投标单位名称（签章）：

年    月    日

## 安全保证承诺

黄山学院：

我方自愿参加“黄山学院C站配电房电力增容及改造项目（二次）”招投标活动，为此，我们郑重承诺：

如我方中标，我方将严格执行国家相关规范标准。我方对供货、施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权人姓名（签字）：

日期：       年    月   日