黄山学院采购项目需求表

货物类需求

- 需求概况

| 项目名称 | 黄山学院文昌楼报告厅空调采购项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 16.45万元 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标人应具有独立法人资格，具有空调或家电产品销售、安装相关经营范围。 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 由中标人在签订采购合同前另向采购人交纳中标金额8%的履约保证金。项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保1年后无质量问题返还。 |
| 供货及安装地点 (服务地点) | 黄山学院文昌楼 |
| 供货及安装期限 （服务期限、工期） | 成交结果确定后5日内安装、调试完毕 |
| 免费质保期 | 整机包修六年 |

二、需求一览表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数（或服务要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P分体式立柜机 | 一、技术要求 定频；能效比≥ 3.08； 冷暖类型：冷暖；匹数：3匹；适用面积(m²)≥ 40; 额定制冷量(W)≥ 7200； 额定制热量(W)≥7800； 额定制冷功率(W)≤2340； 额定制热功率(W)≤2400； 具有电辅热功能源规格(PH-V-Hz)： 1-220-50； | 17 | 套 |
| 2 | 3P四面出风天井机 | 一、技术要求 1、定频；能效比≥ 3.2； 冷暖类型：冷暖；匹数：3匹；适用面积(m²)≥ 45; 额定制冷量(W)≥ 7200； 额定制热量(W)≥7500； 额定制冷功率(W)≤2250； 额定制热功率(W)≤2300； 具有电辅热功能 电源规格(PH-V-Hz)： 1-220-50； | 4 | 套 |
| 3 | 5P分体式立柜机 | 一、技术要求 1、定频；能效比≥ 3.1； 冷暖类型：冷暖；匹数：5匹；适用面积(m²)≥ 70; 额定制冷量(W)≥ 12000； 额定制热量(W)≥12500； 额定制冷功率(W)≤3850； 额定制热功率(W)≤3900； 具有电辅热功能 电源规格(PH-V-Hz)： 3-380-50； | 4 | 套 |
| 3 | 辅材、配件、安装、试验等 | - 包含以上1-3项室内机正常运行所需的铜管（投标人自行勘查现场，联系人：廖老师0559-2546606）、排水管、信号线、电信、保温管、扎带、吊杆、镀锌支架（加强加固型）、管卡、各类螺栓螺母、穿孔、连接件等所有材料。包含产品生产、运输（送达至指定地点并下货）、安装费、调试费、主材费、辅材费、开孔及封堵费、检验及售后服务、税金、总包服务等一切费用 - 此项目是包干工程，后期不额外增加费用 | 1 | 批 |
| 4 | 其他要求 | 1、投标时需提供产品彩页、截图及唯一官网截图（截图必须有网址）并加盖投标人公章 2、本项目投标人针对序号1、序号2、序号3只允许投同一个品牌，所有技术参数必须全部满足。 3、供货时提供经销商授权书 4、施工要求：此项目包含采购和安装，分两个阶段施工：①、成交结果确定后1日预埋铜管、打洞和做排水提前做好隐蔽工作②、后期按招标人施工进度、工期要求进行所有空调的安装、调试、验收 5、整机包修六年 | 1 | 项 |