三包：其他耗材

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 品名 | 品牌/型号/规格/要求 | 计量单位 | 数量 | 预算单价 | 总价 | 参考品牌 |
| 1 | 其他耗材 | ep管 | 1.5mL | 袋 | 1 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 2 | 其他耗材 | pH试纸 | 5.5-10/精密/20本/盒 | 盒 | 1 |  |  | 春博生物、三爱思、新星 |
| 3 | 其他耗材 | 氮气减压阀 | yqd-6 | 个 | 1 |  |  | 深圳市良谊实验室仪器有限公司、上海牌、上海益申 |
| 4 | 其他耗材 | 工具箱 | 内含管道维修综合套件 | 个 | 1 |  |  | 世达工具、捷科工具、易之力 |
| 5 | 其他耗材 | 红外灯 | 小型台式烤灯，220V，50HZ，功率250w或以上 | 个 | 1 |  |  | 飞利浦、班妮、希帝 |
| 6 | 其他耗材 | 红外模具 | 13mm | 个 | 1 |  |  | 天津天光、恒创、中世沃克 |
| 7 | 其他耗材 | 精密试纸 | pH8-10 | 盒 | 1 |  |  | 春博生物、三爱思、新星 |
| 8 | 其他耗材 | 离心管 | 1.5mL（500支/包）塑料带盖尖底 | 包 | 1 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 9 | 其他耗材 | 离心机套管 | 塑料，100支每包，配10mL离心管用 | 包 | 1 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 10 | 其他耗材 | 纱布 | 医用 | 包 | 1 |  |  | 清苑县嘉瑞纱布厂、永康洁、卫朗 、市售品 |
| 11 | 其他耗材 | 试管架 | 塑料，0-15mL，18mm\*50孔 | 个 | 1 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 12 | 其他耗材 | 塑料离心管 | 10mL（100支/袋） | 袋 | 1 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 13 | 其他耗材 | 一次性注射器 | 10mL，耐酸碱，100支/袋 | 袋 | 1 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 14 | 其他耗材 | 移液枪 | 2-20uL | 支 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 15 | 其他耗材 | 移液枪头 | 2-20uL/1000个 | 袋 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 16 | 其他耗材 | 移液枪头 | 0.5-10μL/1000个/袋 | 袋 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 17 | 其他耗材 | 移液枪头 | 100-1000μL/1000个/袋 | 袋 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 18 | 其他耗材 | 移液枪头 | 5000μL/1000个/袋 | 袋 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 19 | 其他耗材 | 移液枪头 | 10uL/1000个 | 包 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 20 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 0.22um，水相 | 盒 | 1 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤 |
| 21 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 0.22um，有机相 | 盒 | 1 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤 |
| 22 | 其他耗材 | 钢锯 | 24牙 | 把 | 2 |  |  | 世达工具、捷科工具、易之力 |
| 23 | 其他耗材 | 隔热手套 | 大号 | 双 | 2 |  |  | 上海佳升日用品有限公司北京经销部 、味之享、展艺、 |
| 24 | 其他耗材 | 活动扳手 | 24寸 | 个 | 2 |  |  | 世达工具、捷科工具、易之力 |
| 25 | 其他耗材 | 活动扳手 | 18寸 | 个 | 2 |  |  | 世达工具、捷科工具、易之力 |
| 26 | 其他耗材 | 活动扳手 | 15寸 | 个 | 2 |  |  | 世达工具、捷科工具、易之力 |
| 27 | 其他耗材 | 活动扳手 | 12寸 | 个 | 2 |  |  | 世达工具、捷科工具、易之力 |
| 28 | 其他耗材 | 活动扳手 | 10寸 | 个 | 2 |  |  | 世达工具、捷科工具、易之力 |
| 29 | 其他耗材 | 聚四氟乙烯管 | 1\*2mm | 米 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 30 | 其他耗材 | 聚四氟乙烯管 | 2\*3mm | 米 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 31 | 其他耗材 | 量杯 | 3000mL 加厚耐高温塑料制品 | 个 | 2 |  |  | 衡水滨湖新区科辉塑料制品厂、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 32 | 其他耗材 | 量杯 | 2000mL加厚耐高温塑料制品 | 个 | 2 |  |  | 衡水滨湖新区科辉塑料制品厂、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 33 | 其他耗材 | 量杯 | 1000mL 加厚耐高温塑料制品 | 个 | 2 |  |  | 衡水滨湖新区科辉塑料制品厂、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 34 | 其他耗材 | 量杯 | 500mL 加厚耐高温塑料制品 | 个 | 2 |  |  | 衡水滨湖新区科辉塑料制品厂、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 35 | 其他耗材 | 枪头盒 | 10ul/96孔 | 个 | 2 |  |  | 大龙、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 36 | 其他耗材 | 塑料滴管 | 5mL，100支/包 | 包 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 37 | 其他耗材 | 塑料桶 | 大于等于20L，带盖，可密封 | 个 | 2 |  |  | 市售品 |
| 38 | 其他耗材 | 塑料桶 | 5L，带盖 | 个 | 2 |  |  | 市售品 |
| 39 | 其他耗材 | 塑料摇菌管 | 12mL，pp料，100只/包 | 包 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 40 | 其他耗材 | 塑料注射器 | 5mL/100/包 | 包 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 41 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 50mm\*0.45um（水系MCE，50片/盒） | 盒 | 2 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 42 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 50mm\*0.22um（水系MCE，50片/盒） | 盒 | 2 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 43 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 50mm\*0.45um（有机，尼龙，50片/盒） | 盒 | 2 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 44 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 50mm\*0.22um（有机，尼龙，50片/盒） | 盒 | 2 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 45 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 50mm\*0.45um（PTFE，50片/盒） | 盒 | 2 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 46 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 50mm\*0.22um（PTFE，50片/盒） | 盒 | 2 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 47 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 25mm\*0.22um（水系） | 盒 | 2 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 48 | 其他耗材 | 一次性丁腈手套（无粉） | 100只/盒 | 盒 | 2 |  |  | 爱马斯、妙洁、麦迪康 |
| 49 | 其他耗材 | 一次性口罩（100个） | 冠桦N90 CE折叠 耳挂透气防尘立体 | 盒 | 2 |  |  | 冠桦、妙洁、航图 |
| 50 | 其他耗材 | 一次性针头过滤器 | 0.22μm，水相/盒 | 盒 | 2 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 51 | 其他耗材 | 一次性针头过滤器 | 0.22μm，有机相/盒 | 盒 | 2 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 52 | 其他耗材 | 移液管架 | 圆形、可装6支 | 个 | 2 |  |  | 上海新亚、津腾、千鹤、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 53 | 其他耗材 | 移液枪 | 0.5-10μL | 把 | 2 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 54 | 其他耗材 | 移液枪头 | 100μl | 包 | 2 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 55 | 其他耗材 | 移液枪头 | 1000μl | 包 | 2 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 56 | 其他耗材 | 移液枪头 | 50-200μL/500个 | 袋 | 2 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 57 | 其他耗材 | 移液枪头 | 20-200μL/1000个/袋 | 袋 | 2 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 58 | 其他耗材 | 优质硅胶管 | 硅胶管 6\*9 | 盒 | 2 |  |  | 北京黎明、剑威、道冠 |
| 59 | 其他耗材 | 针筒式微孔滤膜过滤器 | 25mm\*0.45um（水系PES，100个/盒） | 盒 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 60 | 其他耗材 | 针筒式微孔滤膜过滤器 | 25mm\*0.22um（水系PES，100个/盒） | 盒 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 61 | 其他耗材 | 针筒式微孔滤膜过滤器 | 25mm\*0.45um（有机，尼龙，100个/盒） | 盒 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 62 | 其他耗材 | 针筒式微孔滤膜过滤器 | 25mm\*0.22um（有机，尼龙，100个/盒） | 盒 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 63 | 其他耗材 | 针筒式微孔滤膜过滤器 | 25mm\*0.45um（PTFE，100个/盒） | 盒 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 64 | 其他耗材 | 针筒式微孔滤膜过滤器 | 25mm\*0.22um（PTFE，100个/盒） | 盒 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 65 | 其他耗材 | 塑料离心管 | 50mL 螺口圆底50支/包 | 袋 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 66 | 其他耗材 | 塑料离心管 | 5mL 圆底连盖300支/包 | 袋 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 67 | 其他耗材 | 球墨铸铁棒 | QT550，1m\*1.5-2cm | 根 | 2 |  |  | 正恒、市售品 |
| 68 | 其他耗材 | 防溅球 | 29/24，100mL | 个 | 3 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 69 | 其他耗材 | 玛瑙研钵 | 直径10cm | 个 | 3 |  |  | 上海医疗器械、力辰、天马 |
| 70 | 其他耗材 | 尼龙布料 | 70D | 平方米 | 3 |  |  | 河南科博威、晶照红、市售品 |
| 71 | 其他耗材 | 塑料桶 | 10L，食品级加厚新料带盖 | 个 | 3 |  |  | 台州市毅凯贸易有限公司、市售品 |
| 72 | 其他耗材 | 塑料桶 | 10L，食品级加厚新料带盖 | 个 | 3 |  |  | 台州市毅凯贸易有限公司、市售品 |
| 73 | 其他耗材 | 一次性注射器 | 1mL，耐酸碱，100支/袋 | 袋 | 3 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 74 | 其他耗材 | 塑料离心管 | 10mL 螺口圆底100支/包 | 袋 | 3 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 75 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 水相混合膜 25 mm/0.45um 200张/盒 | 盒 | 3 |  |  | 上海新亚、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 76 | 其他耗材 | 抽滤瓶密封胶圈 | 1套有8个规格 | 套 | 4 |  |  | 上海垒固、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 77 | 其他耗材 | A4纸 | 500张/包 | 包 | 4 |  |  | 高品乐、得力、市售品 |
| 78 | 其他耗材 | 打孔器 | 7\*1/套 | 套 | 4 |  |  | 上海医疗器械、市售品 |
| 79 | 其他耗材 | 多功能试管架，离心管架 | 塑料，0-15mL，18mm\*50孔 | 个 | 4 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 80 | 其他耗材 | 加厚平底搪瓷带盖托盘 | 30\*20\*5 | 个 | 4 |  |  | 上海医疗器械、市售品 |
| 81 | 其他耗材 | 精密pH试纸 | 0.5~5.0 | 本 | 4 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 82 | 其他耗材 | 精密pH试纸 | 8.2~10.0 | 本 | 4 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 83 | 其他耗材 | 精密pH试纸 | 5.5~9.0 | 本 | 4 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 84 | 其他耗材 | 毛刷 | 120mm\*35mm（大） | 个 | 4 |  |  | 上海医疗器械、市售品 |
| 85 | 其他耗材 | 尼龙筛网 | 16目 | 个 | 4 |  |  | 河南科博威、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 86 | 其他耗材 | 移液枪架 | 圆形、可装6支 | 个 | 4 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 87 | 其他耗材 | 移液枪头 | 100-1000μL/500个 | 袋 | 4 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 88 | 其他耗材 | 真空泵机油 |  | 升 | 4 |  |  | Shell壳牌、长城、中石化 |
| 89 | 其他耗材 | 革兰氏染色液试剂盒 | 5mL\*5支/盒 | 4 | 4 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 90 | 其他耗材 | 不锈钢药刮 | 长125 mm，一头平一头弯双头刮刀 | 根 | 5 |  |  | 上海医疗器械、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 91 | 其他耗材 | 封口膜 | 10 cm\*38 m | 卷 | 5 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 92 | 其他耗材 | 坩埚钳 | 25CM | 个 | 5 |  |  | 泰州市昊康医疗器械、泰州市建军、泰州市诚倍教学设备 |
| 93 | 其他耗材 | 离心管 | 2mL（500支/袋）塑料螺口带盖圆底 | 袋 | 5 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 94 | 其他耗材 | 离心管 | 50mL（100支/袋）塑料螺口带盖圆底 | 袋 | 5 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 95 | 其他耗材 | 离心管架 | 50孔，10mL，塑料 | 个 | 5 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 96 | 其他耗材 | 美工刀 | 大号 | 把 | 5 |  |  | 上海佳升日用品有限公司北京经销部、市售品 |
| 97 | 其他耗材 | 棉线 | 50米/卷 | 卷 | 5 |  |  | 上海佳升日用品有限公司北京经销部、市售品 |
| 98 | 其他耗材 | 烧瓶刷 | 配250mL烧瓶 | 个 | 5 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 99 | 其他耗材 | 试管架 | 20孔，18mm | 个 | 5 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 100 | 其他耗材 | 塑料滴管 | 2mL，100支/包 | 包 | 5 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 101 | 其他耗材 | 微量进样器 | 50ul平头液相用 | 支 | 5 |  |  | 上海佳安分析仪器厂、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 102 | 其他耗材 | 移液枪 | 大龙/10-100μl | 支 | 5 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 103 | 其他耗材 | 移液枪 | 50-200μL | 支 | 5 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 104 | 其他耗材 | 移液枪头盒 | 10ul/96孔 | 个 | 5 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 105 | 其他耗材 | 移液枪头盒 | 200ul/96孔 | 个 | 5 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 106 | 其他耗材 | 移液枪头盒 | 1000ul/96孔 | 个 | 5 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 107 | 其他耗材 | 专业耐油耐酸碱手套 | 长袖，L号，M号，S号 | 双 | 5 |  |  | 上海垒固、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 108 | 其他耗材 | 一次性针头滤器 | 水系、聚醚砜、直径13mm，100个/盒 | 盒 | 5 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 109 | 其他耗材 | 尼龙筛网 | 药用 /100目 | 个 | 6 |  |  | 河南科博威、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 110 | 其他耗材 | 不锈钢药刮 | 长220 mm，一头平一头弯双头刮刀 | 根 | 6 |  |  | 上海医疗器械、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 111 | 其他耗材 | 瓷盘 | 20cm\*30cm | 个 | 6 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 112 | 其他耗材 | 烧瓶夹 | 实验英式四爪蓝色烧瓶夹（大号） | 个 | 6 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 113 | 其他耗材 | 烧瓶夹 | 总长度大于等于27cm | 个 | 6 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 114 | 其他耗材 | 移液枪 | 大龙/100-1000μl | 支 | 6 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 115 | 其他耗材 | 微孔滤头 | 13mm/0.45um水系，每盒100个 | 盒 | 6 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 116 | 其他耗材 | 电吹风 | FH6257 | 个 | 8 |  |  | 飞科、飞利浦、小米 |
| 117 | 其他耗材 | 化工桶 | 25L/加厚塑料，带盖，可密封 | 个 | 8 |  |  | 阿克美、市售品 |
| 118 | 其他耗材 | 塑料桶 | 25kg 塑料，带盖，可密封 | 个 | 8 |  |  | 台州市毅凯贸易有限公司、市售品 |
| 119 | 其他耗材 | pH电极短路插头 |  | 个 | 10 |  |  | 贝尔、雷磁、晨华 |
| 120 | 其他耗材 | 铂电极 | 213 | 个 | 10 |  |  | 北京同德创业科技有限公司 |
| 121 | 其他耗材 | 橄榄形搅拌子 | 聚四氟乙烯，长15mm，高7mm | 个 | 10 |  |  | 广州航信科学仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 122 | 其他耗材 | 硅胶模具-手工皂 | 容量>150g | 个 | 10 |  |  | 世达工具、捷科工具、易之力 |
| 123 | 其他耗材 | 滴定蝴蝶夹 | 塑料 | 个 | 10 |  |  | 深圳市良谊实验室仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 124 | 其他耗材 | 聚四氟乙烯三通 | 磨口 24# | 个 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 125 | 其他耗材 | 离心管 | 100mL，38mm\*107mm | 个 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 126 | 其他耗材 | 离心管 | 10mL（100支/袋）塑料螺口带盖圆底 | 袋 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 127 | 其他耗材 | 烧瓶刷 | 100mL烧瓶 | 个 | 10 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 128 | 其他耗材 | 十字夹 | 适合夹5-28mm直径 | 个 | 10 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 129 | 其他耗材 | 塑料自封袋 | 1#，100个/包 | 包 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 130 | 其他耗材 | 塑料自封袋 | 2#，100个/包 | 包 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 131 | 其他耗材 | 塑料自封袋 | 3#，100个/包 | 包 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 132 | 其他耗材 | 塑料自封袋 | 4#，100个/包 | 包 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 133 | 其他耗材 | 塑料自封袋 | 5#，100个/包 | 包 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 134 | 其他耗材 | 塑料自封袋 | 6#，100个/包 | 包 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 135 | 其他耗材 | 塑料自封袋 | 7#，100个/包 | 包 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 136 | 其他耗材 | 塑料自封袋 | 8#，100个/包 | 包 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 137 | 其他耗材 | 微量进样器 | 10ul尖头气相用 | 支 | 10 |  |  | 上海佳安分析仪器厂、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 138 | 其他耗材 | 温度计套管 | 4cm，19#标准磨口 | 个 | 10 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 139 | 其他耗材 | 洗衣粉 | 500g | 袋 | 10 |  |  | 汰渍、市售品 |
| 140 | 其他耗材 | 药匙 | 30个/盒，16cmm | 盒 | 10 |  |  | 上海赛迹、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 141 | 其他耗材 | 医用丁腈检查手套 | 一次性使用/蓝色/M号/100只/盒 | 盒 | 10 |  |  | 上海沃然工业科技有限公司、义乌市锦清手套商行、广州嘉湛力橡胶制品有限公司 |
| 142 | 其他耗材 | 洗洁精 | 瓶（1kg） | 瓶 | 11 |  |  | 市售品 |
| 143 | 其他耗材 | 研钵 | 浅型，玻璃，直径15cm | 个 | 11 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 144 | 其他耗材 | 一次性注射器 | 5mL，耐酸碱，0.5号,100支/袋 | 包 | 12 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 145 | 其他耗材 | 烧瓶夹 | 喷塑，适合夹取14#等小号烧瓶 |  | 14 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 146 | 其他耗材 | 塑料盆 | 大号 | 个 | 14 |  |  | 台州市毅凯贸易有限公司海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 147 | 其他耗材 | 包装绳 | 50米/卷 | 卷 | 15 |  |  | 上海佳升日用品有限公司北京经销部、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 148 | 其他耗材 | 乳胶头 | 100个/袋 | 袋 | 15 |  |  | 新华实验仪器厂、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 149 | 其他耗材 | 一次性橡胶手套 | 100只/每袋 | 袋 | 15 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 150 | 其他耗材 | 一次性塑料刻度滴管 | 10mL（100支/袋） | 袋 | 16 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 151 | 其他耗材 | PTFE搅拌棒 | 35cm | 根 | 20 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 152 | 其他耗材 | PTFE搅拌塞 | 标准24# | 个 | 20 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 153 | 其他耗材 | PTFE搅拌塞 | 标准14# | 个 | 20 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 154 | 其他耗材 | 保温杯 | 250mL | 只 | 6 |  |  | 上海思乐得实业有限公司、富光、市售品 |
| 155 | 其他耗材 | 不锈钢畚箕 | 501\*502，耐腐蚀，长柄 | 个 | 20 |  |  | 上海佳升日用品有限公司北京经销部 、市售品 |
| 156 | 其他耗材 | 滴定台 | 长28cm 宽14cm 厚2cm 支杆 | 个 | 20 |  |  | 深圳市良谊实验室仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 157 | 其他耗材 | 硅胶管 | 10m/盒 规格型号 5\*7 | 盒 | 20 |  |  | 北京黎明、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 158 | 其他耗材 | 硅胶管 | 10m/盒 规格型号 6\*9 | 盒 | 20 |  |  | 北京黎明、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 159 | 其他耗材 | 聚四氟乙烯搅拌桨 | 30cm | 根 | 20 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 160 | 其他耗材 | 离心管 | 5mL（300支/袋）塑料螺口带盖圆底 | 袋 | 20 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 161 | 其他耗材 | 耐酸碱手套 | 长袖 | 双 | 10 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 162 | 其他耗材 | 镊子 | 12cm，304不锈钢 | 把 | 20 |  |  | 上海医疗器械、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 163 | 其他耗材 | 镊子 | 16cm，304不锈钢 | 把 | 20 |  |  | 上海医疗器械、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 164 | 其他耗材 | 铅笔 | 18cm | 支 | 20 |  |  | 中华、市售品 |
| 165 | 其他耗材 | 实验室采气球胆 | 5#（中号） | 个 | 20 |  |  | 北京黎明、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 166 | 其他耗材 | 研钵 | 直径10cm，配2个研钵锤 | 个 | 20 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 167 | 其他耗材 | 液相进样针 | 50uL，平头 | 支 | 20 |  |  | 上海高鸽、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 168 | 其他耗材 | 液相进样针 | 25uL，平头 | 支 | 20 |  |  | 上海高鸽、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 169 | 其他耗材 | 优质橡胶管 | 8\*12 | 米 | 20 |  |  | 北京黎明、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 170 | 其他耗材 | 直尺 | 18cm | 把 | 10 |  |  | 南昌航天现代科教仪器厂、市售品 |
| 171 | 其他耗材 | pH复合电极 | E-201-C | 个 | 20 |  |  | 贝尔、雷磁、晨华 |
| 172 | 其他耗材 | 瓷坩埚 | 50mL | 个 | 30 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 173 | 其他耗材 | 丁腈乳胶手套 | 丁腈乳胶手套100只/盒 | 盒 | 15 |  |  | 北京黎明、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 174 | 其他耗材 | 塑料接口夹 | 24# | 个 | 30 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 175 | 其他耗材 | 塑料接口夹 | 29# | 个 | 30 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 176 | 其他耗材 | 塑料接口夹 | 24# | 个 | 30 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 177 | 其他耗材 | 陶瓷泥浆泥料 | 百陶会、瓷泥浆2.5kg | 桶 | 30 |  |  | 百陶会、模具注浆 |
| 178 | 其他耗材 | 铁圈 | 内直径66mm | 个 | 31 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 179 | 其他耗材 | 保鲜膜 | 长30m，宽30cm | 卷 | 36 |  |  | 妙洁、市售品 |
| 180 | 其他耗材 | 毛刷 | 120mm\*85mm | 个 | 41 |  |  | 上海医疗器械、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 181 | 其他耗材 | 布氏漏斗 | 7cm | 个 | 20 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 182 | 其他耗材 | 布氏漏斗 | 9cm | 个 | 30 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 183 | 其他耗材 | 布氏漏斗托 | 1套有8个规格 | 套 | 30 |  |  | 北京黎明、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 184 | 其他耗材 | 磁力搅拌子 | 2cm | 个 | 50 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 185 | 其他耗材 | 磁力搅拌子 | 3cm | 个 | 50 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 186 | 其他耗材 | 防毒面具 | 3M,6200主体，6001滤毒盒，滤棉，套装 | 个 | 50 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 187 | 其他耗材 | 剪刀 | 医用，平头，不锈钢，16cm | 个 | 30 |  |  | 上海医疗器械、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 188 | 其他耗材 | 聚四氟搅拌塞 | 14# | 个 | 30 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 189 | 其他耗材 | 聚四氟搅拌塞 | 19# | 个 | 30 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 190 | 其他耗材 | 聚四氟搅拌塞 | 24# | 个 | 30 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 191 | 其他耗材 | 轻木板 | 300\*100\*2mm | 块 | 50 |  |  | 巴尔沙木 |
| 192 | 其他耗材 | 塑料洗瓶 | 500mL | 只 | 50 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 193 | 其他耗材 | 铁架台 | 铸铁烤漆（20\*14cm)1kg | 个 | 30 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 194 | 其他耗材 | 洗手液瓶 | 450mL，塑料，透明 | 个 | 50 |  |  | 河间市启航塑料制品厂、市售品 |
| 195 | 其他耗材 | 去污粉 | 500g/袋 | 袋 | 68 |  |  | 雕牌、市售品 |
| 196 | 其他耗材 | 收纳箱 | 长宽高35cm\*24cm\*20cm | 个 | 30 |  |  | 爱丽思、市售品 |
| 197 | 其他耗材 | 塑料壶 | 10L | 个 | 68 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 198 | 其他耗材 | 洗手液 | 500mL | 袋 | 68 |  |  | 汰渍、市售品 |
| 199 | 其他耗材 | 精密试纸 | pH8-10 | 本 | 40 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 200 | 其他耗材 | 标签纸 | 34\*12mmx36pc | 包 | 40 |  |  | 台州黄岩广木文具厂、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 201 | 其他耗材 | 擦镜纸 | 10x15cm(100张/本) | 本 | 50 |  |  | 深圳市良谊实验室仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 202 | 其他耗材 | 称量纸 | 100张/包 | 包 | 30 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 203 | 其他耗材 | 纯棉白色手套（薄） | 纯棉劳保作业手套XXL码 | 双 | 100 |  |  | 杭州禹通、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 204 | 其他耗材 | 定性滤纸 | 7cm | 盒 | 100 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 205 | 其他耗材 | 卷纸 | 10卷/提 | 提 | 20 |  |  | 市售品 |
| 206 | 其他耗材 | 十字夹 | 夹持4-16mm | 个 | 60 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 207 | 其他耗材 | 试管夹 | 木质 | 个 | 100 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 208 | 其他耗材 | 铁夹 |  | 个 | 60 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 209 | 其他耗材 | 微孔过滤头 | 0.45μm孔径，尼龙材质 | 个 | 100 |  |  | 上海新亚、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 210 | 其他耗材 | 微孔过滤头 | 0.45μm孔径，纤维素材质 | 个 | 100 |  |  | 上海新亚、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 211 | 其他耗材 | 吸耳球 | 中号 | 个 | 100 |  |  | 北京黎明、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 212 | 其他耗材 | 洗瓶 | 500mL，塑料，密封性好 | 个 | 100 |  |  | 河间市启航塑料制品厂、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 213 | 其他耗材 | 一次性涂布棒 | L型,塑料,无菌 | 个 | 100 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 214 | 其他耗材 | 砂纸 | 2000目 | 张 | 100 |  |  | 鹰牌、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 215 | 其他耗材 | 优质胶管 | 6\*9 | 米 | 50 |  |  | 北京黎明、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 216 | 其他耗材 | 釉吸真空管 | 8mm\*15mm,耐磨，抽真空 | 米 | 50 |  |  | 北京黎明、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 217 | 其他耗材 | 釉吸真空管 | 13mm\*17mm,耐磨，抽真空 | 米 | 50 |  |  | 北京黎明、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 218 | 其他耗材 | 止水夹 |  | 个 | 50 |  |  | 飞宇、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 219 | 其他耗材 | 活性炭口罩 | 50个/盒 | 盒 | 10 |  |  | 爱马斯、妙洁、麦迪康 |
| 220 | 其他耗材 | 试管刷 | 大、中、小号 | 套 | 60 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 221 | 其他耗材 | 圆蒸发皿 | 直径80mm/陶瓷 | 个 | 50 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 222 | 其他耗材 | 大张滤纸 | 90cm\*60cm | 张 | 50 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 223 | 其他耗材 | 定性滤纸 | 9cm | 盒 | 100 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 224 | 其他耗材 | 石棉垫片 | DN25 | 个 | 200 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 225 | 其他耗材 | 石棉垫片 | DN32 | 个 | 200 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 226 | 其他耗材 | 石棉垫片 | DN40 | 个 | 200 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 227 | 其他耗材 | 石棉垫片 | DN50 | 个 | 200 |  |  | 天津天之丽科教仪器有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 228 | 其他耗材 | 一次性PE手套 | 40双/每袋 | 袋 | 200 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 229 | 其他耗材 | 塑料编织袋 | 60\*90cm | 个 | 300 |  |  | 金辉塑编、市售品 |
| 230 | 其他耗材 | 护目镜 | 3M，1621（内里可佩戴眼镜） | 副 | 200 |  |  | 霍尼韦尔、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 231 | 其他耗材 | 塑料样品管 | 5mL | 个 | 1000 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 232 | 其他耗材 | pH试纸 | 5.5-10，精密 | 本 | 5 |  |  | 国药、海门天龙、春博生物 |
| 233 | 其他耗材 | pH试纸 | 1-7，精密 | 本 | 5 |  |  | 国药、海门天龙、春博生物 |
| 234 | 其他耗材 | 玻璃刀 | 金刚钻 | 把 | 1 |  |  | 世达工具、市售品 |
| 235 | 其他耗材 | 称量纸 | 100张/包 | 包 | 2 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 236 | 其他耗材 | 定性滤纸 | 中速9cm | 盒 | 5 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 237 | 其他耗材 | 定性滤纸 | 中速7cm | 盒 | 5 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 238 | 其他耗材 | 多通道移液器 | 12道移液器数字手动可调微量（5-50ul）配套枪头一袋（1000个） | 个 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 239 | 其他耗材 | 封口膜 | 10 cm\*38 m | 盒 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 240 | 其他耗材 | 汞/氧化汞参比电极 | CHI150 | 支 | 1 |  |  | 上海晨华、雷磁 |
| 241 | 其他耗材 | 硅胶板 | 5\*200mm\*20片，GF254 | 盒 | 4 |  |  | 青岛海洋化工、黄海、青岛盛海 |
| 242 | 其他耗材 | 硅胶板 | 5\*200mm\*20片，GF254 | 盒 | 4 |  |  | 青岛海洋化工、黄海、青岛盛海 |
| 243 | 其他耗材 | 聚四氟磁力搅拌子 | 2cm | 个 | 10 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 244 | 其他耗材 | 聚四氟磁力搅拌子 | 3cm | 个 | 5 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 245 | 其他耗材 | 滤纸 | 7cm，中速 | 盒 | 10 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 246 | 其他耗材 | 玛瑙研钵 | 40mm（含研磨棒） | 套 | 2 |  |  | 谱析光学 、宜兴市精瑞光学元件厂、普析通用 |
| 247 | 其他耗材 | 玛瑙研钵 | 直径10cm | 只 | 1 |  |  | 谱析光学 、宜兴市精瑞光学元件厂、普析通用 |
| 248 | 其他耗材 | 镊子 | 25cm圆头镊子 | 把 | 2 |  |  | 上海医疗器械、海门天龙、春博生物 |
| 249 | 其他耗材 | 纱布 | 医用 | 包 | 1 |  |  | 上海医疗器械、海门天龙、春博生物 |
| 250 | 其他耗材 | 生料带 | 20米/卷 | 卷 | 4 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 251 | 其他耗材 | 生料带 | 20米/卷 | 卷 | 5 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 252 | 其他耗材 | 实验室采气球胆 | 5#（中号） | 个 | 3 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 253 | 其他耗材 | 试管架 | 铝制20孔 | 个 | 20 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 254 | 其他耗材 | 鼠标 | USB接口，810FX | 个 | 10 |  |  | 双飞燕、联想、惠普 |
| 255 | 其他耗材 | 塑料滴管 | 2mL | 只 | 500 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 256 | 其他耗材 | 塑料接口夹 | 塑料，19#，旋转蒸发仪卡头 | 个 | 6 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 257 | 其他耗材 | 塑料接口夹 | 塑料，24#，旋转蒸发仪卡头 | 个 | 6 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 258 | 其他耗材 | 塑料接口夹 | 塑料，29#，旋转蒸发仪卡头 | 个 | 6 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 259 | 其他耗材 | 塑料离心管 | 7mL | 袋（100个） | 1 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 260 | 其他耗材 | 塑料离心管(圆底) | 1.5mL连盖 | 包 | 1 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 261 | 其他耗材 | 塑料离心管(圆底) | 10mL连盖 | 包 | 3 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 262 | 其他耗材 | 塑料离心管(圆底) | 30mL | 包 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 263 | 其他耗材 | 塑料离心管(圆底) | 50mL插口 | 包 | 3 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 264 | 其他耗材 | 塑料离心管(圆底) | 5mL连盖 | 包 | 5 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 265 | 其他耗材 | 塑料离心管(圆底) | 7mL连盖 | 包 | 3 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 266 | 其他耗材 | 塑料样品管 | 5mL | 只 | 1000 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 267 | 其他耗材 | 塑料注射器 | 5mL/200/包 | 包 | 1 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 268 | 其他耗材 | 塑料自封袋4# | 120mm\*85mm | 袋 | 1 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 269 | 其他耗材 | 搪瓷医药托盘 | 24\*34\*3cm | 个 | 2 |  |  | 上海医疗器械、海门天龙、春博生物 |
| 270 | 其他耗材 | 万用电表 | DE12 | 个 | 1 |  |  | 德力西 |
| 271 | 其他耗材 | 微孔过滤头 | 0.45μm孔径/PTFE， | 盒 | 2 |  |  | 上海新亚、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 272 | 其他耗材 | 微孔过滤头 | 0.45μm孔径/纤维素材质 | 盒 | 2 |  |  | 上海新亚、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 273 | 其他耗材 | 微量进样器 | 10ul尖头气相用 | 支 | 5 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 274 | 其他耗材 | 微量进样器 | 1微升 | 只 | 5 |  |  | 飞鸽、岛津、高鸽 |
| 275 | 其他耗材 | 洗洁精 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 雕牌、市售品 |
| 276 | 其他耗材 | 洗洁精 | 1kg/瓶 | 瓶 | 4 |  |  | 雕牌、市售品 |
| 277 | 其他耗材 | 洗瓶 | 500mL | 个 | 4 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 278 | 其他耗材 | 压缩面膜纸 | 100片/件 | 件 | 3 |  |  | 千纤草、玛姬儿、半亩花田 |
| 279 | 其他耗材 | 研钵 | 直径20cm，配4个研钵锤 | 个 | 2 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 280 | 其他耗材 | 药匙 | 3支/套，16cmm | 个 | 3 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 281 | 其他耗材 | 一次性滴管 | 2mL,200支/袋 | 袋 | 5 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 282 | 其他耗材 | 一次性丁腈手套（无粉） | 100只/盒 | 盒 | 2 |  |  | 爱马斯、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 283 | 其他耗材 | 一次性手套丁腈 | 100只/盒 | 盒 | 2 |  |  | 爱马斯、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 284 | 其他耗材 | 一次性塑料刻度滴管 | 3mL/100支/袋 | 袋 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 285 | 其他耗材 | 一次性注射器 | 5mL/100支/袋 | 袋 | 4 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 286 | 其他耗材 | 一次性注射器 | 5mL/100支/袋 | 袋 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 287 | 其他耗材 | 移液管架 |  | 个 | 2 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 288 | 其他耗材 | 移液枪 | 100-1000ul | 支 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 289 | 其他耗材 | 移液枪 | 50-200μL | 支 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 290 | 其他耗材 | 移液枪 | 100-1000μL | 支 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 291 | 其他耗材 | 移液枪 | 100-1000μL | 支 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 292 | 其他耗材 | 移液枪头 | 1mL/1000个/袋 | 袋 | 2 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 293 | 其他耗材 | 移液枪头 | 100uL/1000个/袋 | 袋 | 2 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 294 | 其他耗材 | 移液枪头 | 10uL/1000个/袋 | 袋 | 2 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 295 | 其他耗材 | 移液枪头 | 20-200μL/1000个/袋 | 袋 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 296 | 其他耗材 | 移液枪头 | 100-1000μL/1000个/袋 | 袋 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 297 | 其他耗材 | 移液枪头 | 100-1000μL/1000个/袋 | 袋 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 298 | 其他耗材 | 移液枪吸头 | 100-1000ul/1000个/袋 | 袋 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 299 | 其他耗材 | 移液支架 | 斜平板 | 个 | 1 |  |  | 大龙、Eppendorf、梅特勒 |
| 300 | 其他耗材 | 预开口盖垫 | 100个/袋 | 袋 | 2 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 301 | 其他耗材 | 针头过滤器 | 0.22um/水系/100个/袋 | 袋 | 1 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 302 | 其他耗材 | 针头过滤器 | 0.22um/有机系/100个/袋 | 袋 | 1 |  |  | 海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 303 | 其他耗材 | 注射器 | 5mL | 盒 | 2 |  |  | 洪达、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 304 | 其他耗材 | 注射器 | 10mL | 盒 | 2 |  |  | 洪达、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 305 | 其他耗材 | 自封袋 | 8\*12cm | 包 | 2 |  |  | 无锡宇阳塑业有限公司、海门天龙、春博生物、爱思进 |
| 306 | 其他耗材 | 标口24具G3砂芯具四氟活塞高硼硅具砂板层析柱 | A07476/100(94)\*30/磨口24/29 | 根 | 2 |  |  | 天津天玻、蜀玻、三爱思 |
| 307 | 其他耗材 | 732阳离子交换树脂 | 一级品/500g | 代 | 10 |  |  |  |
| 308 | 其他耗材 | 面膜袋 | 12\*17 | 只 | 500 |  |  |  |
| 309 | 其他耗材 | 蚕丝面膜纸 | 12\*17 | 张 | 500 |  |  |  |
| 310 | 其他耗材 | 橡胶手套 | M码 | 袋 | 2 |  |  |  |
| 311 | 其他耗材 | 橡胶手套 | L码 | 袋 | 2 |  |  |  |
| 312 | 其他耗材 | PE手套 | 260\*260mm | 袋 | 2 |  |  |  |
| 313 | 其他耗材 | 口罩 | 175\*95mm | 袋 | 2 |  |  |  |
| 314 | 其他耗材 | 封口膜 | Parafilm/pm-996/100\*3800mm/卷 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 315 | 其他耗材 | 棉签 | 100mm/1000只 | 袋 | 2 |  |  |  |
| 316 | 其他耗材 | 称量纸 | 90\*90mm | 袋 | 5 |  |  |  |
| 317 | 其他耗材 | 称量纸 | 100\*100mm/500张/包 | 袋 | 5 |  |  |  |
| 318 | 其他耗材 | 酶标板-96孔 | 酶标板（不可拆）96孔 | 个 | 20 |  |  |  |
| 319 | 其他耗材 | 大卷锡箔纸 | 长5m 宽38cm | 卷 | 2 |  |  |  |
| 320 | 其他耗材 | PES聚醚砜（水系）针筒式过滤器/滤头 | 0.22um\*13mm | 盒 | 2 |  |  |  |
| 321 | 其他耗材 | 尼龙66 (有机系)针筒式过滤器/滤头 | 13mm\*0.45um | 盒 | 2 |  |  |  |
| 322 | 其他耗材 | 保鲜膜 | 15cm\*800m | 卷 | 3 |  |  |  |
| 323 | 其他耗材 | 电子秤 | RYWX(英国）/升级蓝配电源0.1克5公斤中文不锈钢台面中文 | 个 | 2 |  |  |  |
| 324 | 其他耗材 | 定性滤纸 | 直径18cm | 盒 | 10 |  |  |  |
| 325 | 其他耗材 | 消毒筐 | 不锈钢/耐高温/耐腐蚀/30\*25\*7 | 个 | 1 |  |  |  |
| 326 | 其他耗材 | 滤纸 | 15cm | 盒 | 10 |  |  |  |
| 327 | 其他耗材 | 滤纸 | 12cm | 盒 | 10 |  |  |  |
| 328 | 其他耗材 | 滤纸 | 10cm | 盒 | 10 |  |  |  |
| 329 | 其他耗材 | 药棉 | 医用500g每袋 | 袋 | 30 |  |  |  |
| 330 | 其他耗材 | 一次性粘胶手套 | 100双 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 331 | 其他耗材 | 一次性口罩 | PE 医用 | 付 | 100 |  |  |  |
| 332 | 其他耗材 | 无帆布育苗袋 | 7\*9cm | 个 | 10000 |  |  |  |
| 333 | 其他耗材 | 轻基质育苗袋 | 5.5\*8cm | 个 | 10000 |  |  |  |
| 334 | 其他耗材 | 育苗无帆布 | 宽3cm | 长度(m) | 1000 |  |  |  |
| 335 | 其他耗材 | 保鲜膜 | Asone-1-8063-01，450mm×50m | 条 | 3 |  |  |  |
| 336 | 其他耗材 | 透析袋夹子 | 110mm（SCRC），10只/盒 | 盒 | 22 |  |  |  |
| 337 | 其他耗材 | 透析袋 | 美国进口，70mm（MD77)，5m/卷,MW14000 | 卷 | 7 |  |  |  |
| 338 | 其他耗材 | 一次性针筒式滤膜过滤器 | 津腾/水系/0.45um/每袋100只 | 袋 | 10 |  |  |  |
| 339 | 其他耗材 | 23升品牌微波炉 机械式平板加热 | 格兰仕(Galanz)P70F23P-G5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 340 | 其他耗材 | 3M压力蒸汽灭菌指示胶带 | 3M/1322/2.4cmX 55 m | 卷 | 3 |  |  |  |
| 341 | 其他耗材 | 96孔酶标板 | 8排X12管96孔酶标板 | 包 | 22 |  |  | 上海生工、大龙、海门康健 |
| 342 | 其他耗材 | 96孔酶标板 | F605031-0001/每包10块 | 包 | 4 |  |  | 上海生工、大龙、海门康健 |
| 343 | 其他耗材 | Millipore一次性针头滤器0.22 | Millipore一次性针头滤器0.22 | 个 | 30 |  |  | 上海生工、大龙、海门康健 |
| 344 | 其他耗材 | Parafilm封口膜 | F104003-0001/5cmx76m/盒 | 包 | 1 |  |  | 上海生工、大龙、海门康健 |
| 345 | 其他耗材 | PCR管，200μl，PP，本色，平盖，灭菌，无DNA酶、RNA酶 | F611541-0001/1000/PK/包 | 包 | 2 |  |  | 上海生工、大龙、海门康健 |
| 346 | 其他耗材 | PH试纸 | PH试纸1-7 | 本 | 10 |  |  |  |
| 347 | 其他耗材 | pH试纸 | 6.4-8.0/ | 本 | 5 |  |  |  |
| 348 | 其他耗材 | pH试纸 | 5.4-6.8 | 本 | 20 |  |  |  |
| 349 | 其他耗材 | PVC挂胶手套 | 洁盾/JD11501 | 包 | 1 |  |  | 1包24双，满胶 |
| 350 | 其他耗材 | 爱丽斯整枝剪 | V-8Z | 把 | 4 |  |  | 爱丽斯、张小泉、冠克 |
| 351 | 其他耗材 | 半身下水裤 | 加厚，天猫慕岳旗舰店 | 件 | 3 |  |  |  |
| 352 | 其他耗材 | 冰盒，38孔，内部冷凝胶，装1.5,0.5ml离心管 | 生工/F615002-0001/38孔/板 | 包 | 3 |  |  |  |
| 353 | 其他耗材 | 不锈钢镊子 | 14cm/直圆头 | 把 | 6 |  |  | 带齿 |
| 354 | 其他耗材 | 不锈钢手术剪 | JZ/14cm/直尖 | 把 | 40 |  |  |  |
| 355 | 其他耗材 | 草帽 | 大号 | 顶 | 100 |  |  | 课程实习 |
| 356 | 其他耗材 | 超滤管 | （0.5ml,截留分子量10KD） | 个 | 10 |  |  | 密理博、上海生工、海门康健 |
| 357 | 其他耗材 | 超滤管 | （15ml,截留分子量10KD） | 个 | 10 |  |  | 密理博、上海生工、海门康健 |
| 358 | 其他耗材 | 超滤管 | （4ml,截留分子量10KD） | 个 | 10 |  |  | 密理博、上海生工、海门康健 |
| 359 | 其他耗材 | 称量纸 | 100\*100mm/500张/包 | 包 | 16 |  |  |  |
| 360 | 其他耗材 | 磁力搅拌子 | 2厘米长，上海生工 | 个 | 25 |  |  |  |
| 361 | 其他耗材 | 磁力搅拌子 | 2.5厘米长，上海生工 | 个 | 15 |  |  |  |
| 362 | 其他耗材 | 大号无粉丁腈手套 | F516017-0001/每盒100只 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 363 | 其他耗材 | 电镀锌铁丝扎线（包塑铁丝扎线） | 铁丝直径0.55，长度25cm，1000根一包 | 包 | 1 |  |  |  |
| 364 | 其他耗材 | 电子称重台秤 | 承重: 100kg | 个 | 1 |  |  |  |
| 365 | 其他耗材 | 定性滤纸 | 12.5cm/100张/盒 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 366 | 其他耗材 | 定性滤纸 | 直径9cm/盒 | 盒 | 21 |  |  |  |
| 367 | 其他耗材 | 定性滤纸 | 直径15cm/盒 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 368 | 其他耗材 | 帆布双肩包 | 60（50）\*35\*20CM棕褐色 | 只 | 7 |  |  |  |
| 369 | 其他耗材 | 肺活量吹嘴（一次性吹嘴） | 德盛恒/100只装环保型 | 包 | 4 |  |  |  |
| 370 | 其他耗材 | 分液漏斗架 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 371 | 其他耗材 | 高度计 | SunRoad松路高度计商品编号22920265865 | 只 | 3 |  |  |  |
| 372 | 其他耗材 | 隔热手套 | 微波炉用大号 | 副 | 2 |  |  |  |
| 373 | 其他耗材 | 工具套装 | 世达电动工具58件套装5156 | 套 | 2 |  |  |  |
| 374 | 其他耗材 | 工具套装 | 蓝锋实用工具套装13件套 | 套 | 5 |  |  |  |
| 375 | 其他耗材 | 工具收纳架 | 三层 | 个 | 6 |  |  |  |
| 376 | 其他耗材 | 盒装保鲜膜 加厚 | 30cm x 30M | 包 | 4 |  |  |  |
| 377 | 其他耗材 | 盒装加厚铝箔纸 | 30cm宽 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 378 | 其他耗材 | 黑白塞氏盘 | SD20 | 个 | 1 |  |  | 含30m手摇卷尺、重坠、绳子、保险扣、吊环 |
| 379 | 其他耗材 | 加厚铝箔纸 | 30cm宽 | 卷 | 4 |  |  |  |
| 380 | 其他耗材 | 加厚塑料盆 | 直径约45cm | 个 | 2 |  |  |  |
| 381 | 其他耗材 | 加长加厚尖头不锈钢敷料镊子（医用） | 18cm/直尖 | 把 | 30 |  |  |  |
| 382 | 其他耗材 | 聚氯乙稀PVC板 | 长70cm、宽50cm、厚1cm，硬耐研磨 | 块 | 12 |  |  |  |
| 383 | 其他耗材 | 聚乙烯防草地布 | 黑色，1.2米×10米 | 块 | 10 |  |  |  |
| 384 | 其他耗材 | 卷尺 | 30m/个 | 个 | 4 |  |  |  |
| 385 | 其他耗材 | 口罩 | 一次性口罩 医用无菌50支/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 386 | 其他耗材 | 铝制试管架 | 40孔，直径22.5mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 387 | 其他耗材 | 滤膜 | 50mm\*0.45um | 盒 | 10 |  |  |  |
| 388 | 其他耗材 | 滤膜 | 0.25 微米 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 389 | 其他耗材 | 木棒 | 长40-50cm，粗直径（中间4-5cm、两头3-4cm)硬杂木 | 根 | 10 |  |  |  |
| 390 | 其他耗材 | 尼龙绳 直径5厘米 | 200米 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 391 | 其他耗材 | 泥炭土 | 10斤装 | 袋 | 290 |  |  |  |
| 392 | 其他耗材 | 镊子 | 柄长10厘米 | 个 | 4 |  |  | 扁嘴无齿 |
| 393 | 其他耗材 | 啤酒液体密封袋 | 2.5升食品级透明液体包装袋吸嘴自立 | 个 | 100 |  |  |  |
| 394 | 其他耗材 | 丁晴手套 | 中号，全新A级紫色丁晴手套，OPP袋/100只装。 | 袋 | 15 |  |  |  |
| 395 | 其他耗材 | 软管夹 R6487（罗伯特夹） | 适合软管外径4mm/10/个 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 396 | 其他耗材 | 软管夹 R6487（罗伯特夹） | 适合软管外径7.5mm/10/个 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 397 | 其他耗材 | 软管夹 R6487（罗伯特夹） | 适合软管外径14mm/10/个 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 398 | 其他耗材 | 纱布 | 米色双层/1.6m\*1m/件 | 件 | 3 |  |  |  |
| 399 | 其他耗材 | 纱布 | SW5-1PS | 包 | 23 |  |  |  |
| 400 | 其他耗材 | 烧杯刷 | 适合500mL烧杯 | 个 | 4 |  |  |  |
| 401 | 其他耗材 | 生物解剖器 | 七件套装标本制作剪刀镊子刀片 | 套 | 60 |  |  |  |
| 402 | 其他耗材 | 十字镐 | 柄长35cm、镐长24cm、镐宽4.8cm， | 只 | 12 |  |  |  |
| 403 | 其他耗材 | 封口膜 | 凝科/parafilm PM-996/10cmx38m | 盒 | 1 |  |  |  |
| 404 | 其他耗材 | 容量瓶刷 | 适合100mL容量瓶 | 个 | 3 |  |  |  |
| 405 | 其他耗材 | 三角烧瓶刷 | 适合250mL三角烧 | 个 | 5 |  |  |  |
| 406 | 其他耗材 | 试管刷 | 羊毛/小号 | 个 | 10 |  |  |  |
| 407 | 其他耗材 | 数显温湿度计 | 科舰/MC501 | 个 | 1 |  |  |  |
| 408 | 其他耗材 | 双联球 | 小树 | 个 | 4 |  |  |  |
| 409 | 其他耗材 | 四层活性炭一次性口罩 | 芯硅谷/50只/盒 | 盒 | 4 |  |  |  |
| 410 | 其他耗材 | 塑料绑扎带 | 5\*400，250个/包 | 包 | 1 |  |  |  |
| 411 | 其他耗材 | 塑料绑扎带 | 4\*300，250个/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 412 | 其他耗材 | 塑料薄膜 | PE棚膜/3m宽薄4s/米 | 米 | 20 |  |  |  |
| 413 | 其他耗材 | 塑料插牌 | 塑料白色小号/30\*9\*4.5cm/个 | 个 | 30 |  |  |  |
| 414 | 其他耗材 | 塑料手套（能耐酸碱） | M号/副 | 副 | 6 |  |  |  |
| 415 | 其他耗材 | 塑料手套（能耐酸碱） | L号/副 | 副 | 6 |  |  |  |
| 416 | 其他耗材 | 塑料桶 | 小号加厚5L | 个 | 20 |  |  |  |
| 417 | 其他耗材 | 塑料桶 | 12升 | 个 | 6 |  |  |  |
| 418 | 其他耗材 | 塑料桶 | 加厚不烂桶，18L | 个 | 19 |  |  |  |
| 419 | 其他耗材 | 塑料洗瓶 | 500mL/弯头洗瓶 | 个 | 15 |  |  |  |
| 420 | 其他耗材 | 塑料育苗控根器 | 宽0.5m\*长25m（厚0.7cm) | 个 | 10 |  |  |  |
| 421 | 其他耗材 | 塑料育苗控根器 | 宽0.4m\*长25m（厚0.6cm) | 个 | 10 |  |  |  |
| 422 | 其他耗材 | 酸缸 | 80L 50\*40\*40cm，加轮子和托盘 | 个 | 1 |  |  |  |
| 423 | 其他耗材 | 搪瓷盘 | [实验室托盘耐酸耐碱，28cm\*38cm](https://huihuangyidajj.tmall.com/) | 套 | 40 |  |  |  |
| 424 | 其他耗材 | 调温电热套 | KDM/1000Ml | 个 | 2 |  |  |  |
| 425 | 其他耗材 | 脱脂棉 | Asone-CC-4568-01，白色500g/卷 | 卷 | 21 |  |  |  |
| 426 | 其他耗材 | 微波炉专用饭煲 | 体积为1.5-2L | 个 | 8 |  |  |  |
| 427 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 直径100mm，孔径0.45um | 盒 | 4 |  |  |  |
| 428 | 其他耗材 | 微孔滤膜 | 直径100mm，孔径0.22um | 盒 | 4 |  |  |  |
| 429 | 其他耗材 | 吸耳球 | 30ml | 个 | 10 |  |  |  |
| 430 | 其他耗材 | 橡胶锤 | 锤头园柱状6\*12CM | 个 | 12 |  |  |  |
| 431 | 其他耗材 | 小拱棚支架 | 嘉泰复合材料/直径5毫米粗\*1.8m长\*50根/组 | 组 | 4 |  |  |  |
| 432 | 其他耗材 | 修枝剪 | 张小泉 | 把 | 10 |  |  |  |
| 433 | 其他耗材 | 芽接刀 | 藤原/实木可折叠1096/刃长78mm/把 | 把 | 1 |  |  |  |
| 434 | 其他耗材 | 药匙 | 普通不锈钢（大中小三个/套） | 套 | 8 |  |  |  |
| 435 | 其他耗材 | 一次性薄膜塑料手套 | 可孚/CPE厚款/麻面型/中号/100只/包 | 包 | 50 |  |  |  |
| 436 | 其他耗材 | 一次性塑料滴管 | 2mL/长15.6cm/分度值0.5mL | 包 | 6 |  |  |  |
| 437 | 其他耗材 | 一次性塑料滴管 | 3mL/长15.6cm/分度值0.5mL | 包 | 4 |  |  | 每包500支 |
| 438 | 其他耗材 | 一次性塑料吸管 | 3mL 长度16cm (500支/包) | 包 | 2 |  |  |  |
| 439 | 其他耗材 | 一次性无粉麻面防滑乳胶手套 | 单双包装；30双/盒；大号 | 盒 | 10 |  |  | 光明、爱马斯、安思尔 |
| 440 | 其他耗材 | 一次性无粉麻面防滑乳胶手套 | 单双包装；30双/盒；中号 | 盒 | 18 |  |  | 光明、爱马斯、安思尔 |
| 441 | 其他耗材 | 一次性无粉麻面防滑乳胶手套 | 单双包装；30双/盒；小号 | 盒 | 5 |  |  | 光明、爱马斯、安思尔 |
| 442 | 其他耗材 | 一次性医用口罩 | 50个/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 443 | 其他耗材 | 一次性医用橡胶手套 | 中号 50双/包 | 包 | 8 |  |  | 光明、爱马斯、安思尔 |
| 444 | 其他耗材 | 遮阳网 | 特厚/5m\*50m/卷 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 445 | 其他耗材 | 珍珠岩 | (10kg每包 | 包 | 20 |  |  |  |
| 446 | 其他耗材 | 蛭石 | 1-3MM/5斤/袋 | 袋 | 50 |  |  |  |
| 447 | 其他耗材 | 中药粉碎机 1400W商用电机 500ML容量 精钢机身 | 荣事达RS-FS1401 | 台 | 1 |  |  |  |
| 448 | 其他耗材 | 组培容器 | PC组培瓶/mm-350ml/个 | 个 | 15 |  |  |  |
| 449 | 其他耗材 | 复合肥 |  | 斤 | 200 |  |  |  |
| 450 | 其他耗材 | 有机肥 |  | 斤 | 200 |  |  |  |
| 451 | 其他耗材 | 水银温度计 | 0-200度，精度1度以内，长30cm | 根 | 5 |  |  |  |
| 452 | 其他耗材 | 移液抢架子 | 旋转形移液枪支架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 453 | 其他耗材 | 移液枪 | 200-1000uL | 支 | 1 |  |  | 大龙、百得、宝予德 |
| 454 | 其他耗材 | 移液枪 | 50-200uL | 支 | 1 |  |  | 大龙、百得、宝予德 |
| 455 | 其他耗材 | 吸头（嘴）盒 | 50uL | 个 | 2 |  |  |  |
| 456 | 其他耗材 | 吸头（嘴）盒 | 1000uL | 个 | 2 |  |  |  |
| 457 | 其他耗材 | 吸头（嘴）盒 | 200uL | 个 | 2 |  |  |  |
| 458 | 其他耗材 | 氧气压力表 | YQY-12 | 个 | 4 |  |  |  |
| 459 | 其他耗材 | 医用脱脂棉 | 500g/袋 | 袋 | 3 |  |  |  |
| 460 | 其他耗材 | 有机针筒式过滤头 | 尼龙材质，直径13mm，孔径0.22um，有机相， | 盒 | 10 |  |  | 100个/（盒），津腾、安捷伦、赛默飞 |
| 461 | 其他耗材 | 进样瓶/开口螺纹盖/预开口隔垫 | 1.5mL(适用于安捷伦液相色谱自动进样器)（100只/盒） | 盒 | 10 |  |  | 开口螺纹盖/预开口隔垫 |
| 462 | 其他耗材 | 一次性医用注射器 | 5mL、100支/盒 | 盒 | 20 |  |  |  |
| 463 | 其他耗材 | 棉线手套 |  | 副 | 30 |  |  |  |
| 464 | 其他耗材 | 一次性PE手套 | 100支/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 465 | 其他耗材 | 分液漏斗架 | 250mL、四孔、有机玻璃 | 个 | 1 |  |  |  |
| 466 | 其他耗材 | 分液漏斗架 | 500mL、两孔、有机玻璃 | 个 | 1 |  |  |  |
| 467 | 其他耗材 | 梨形烧瓶架 | 100mL、10孔、有机玻璃 | 个 | 1 |  |  |  |
| 468 | 其他耗材 | 橡胶塞 | 33-42mm | 个 | 5 |  |  |  |
| 469 | 其他耗材 | 剪刀 | 不锈钢，直头，16cm | 把 | 5 |  |  |  |
| 473 | 其他耗材 | 定性滤纸 | Φ9 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 474 | 其他耗材 | 定性滤纸 | Φ18 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 475 | 其他耗材 | 丁腈乳胶手套 | 丁腈乳胶手套100只/袋 | 袋（100只/袋） | 2 |  |  |  |
| 476 | 其他耗材 | 标签纸 | 单个尺寸：29x20mm 整张尺寸：207x120mm | 张 | 100 |  |  |  |
| 477 | 其他耗材 | 橡胶手套 | 实验室耐有机试剂、酸碱，L码 | 双 | 6 |  |  |  |
| 478 | 其他耗材 | 塑料进样瓶架 | 适用2mL 5\*10孔 孔径：12.5mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 479 | 其他耗材 | 防脱离心管架 | 适用于10mL离心管，130×250×51mm，5×10列 | 个 | 10 |  |  |  |
| 480 | 其他耗材 | 瓷坩埚 | 规格：20mL | 只 | 30 |  |  |  |
| 481 | 其他耗材 | 研钵 | 陶瓷研钵+研磨棒，上口直径(100mm) | 个 | 2 |  |  |  |
| 482 | 其他耗材 | 研钵 | 陶瓷研钵+研磨棒，上口直径(130mm) | 个 | 2 |  |  |  |
| 483 | 其他耗材 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | （B1，B2，G1，G2) 3ml，20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 484 | 其他耗材 | 多功能电镜样品台（带12个平面样品台） | 多功能型，适用于日立S-3400扫描电镜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 485 | 其他耗材 | 电镜多功能针脚样品台 | 直径12.5mm，一侧90度斜面，一侧60度斜面 | 个 | 2 |  |  |  |
| 486 | 其他耗材 | 电镜多功能针脚样品台 | 直径25mm，一侧90度斜面，一侧61度斜面 | 个 | 2 |  |  |  |
| 487 | 其他耗材 | 紫铜铜片 | 0.3mm\*100mm\*100mm | 片 | 5 |  |  |  |
| 488 | 其他耗材 | 紫铜铜片 | 0.5mm\*100mm\*100mm | 片 | 5 |  |  |  |
| 489 | 其他耗材 | 紫铜铜片 | 1.0mm\*100mm\*100mm | 片 | 5 |  |  |  |
| 490 | 其他耗材 | 手术刀 | 23号/加厚不锈钢 | 把 | 2 |  |  |  |

**注：1.以上清单中所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌应标，但各投标单位须承诺所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌（投标时须将承诺书扫描上传至电子标书中）。**

**2.第1包化学试剂：标签完整、塑封完好,有质保期的应为质保期内，无质保期的粉剂应不结块、不潮解，质、量相符。无计量单位的以国家通用计量标准为准报价。**

**3、第2包玻璃器皿其质量、容量达到国家要求的标准。**

**4、提交报价表时，注明响应情况，不得改变品目排序和删除未响应品目，品种顺序及名称、规格、计量单位、纯度与招标清单不一致的作废标处理（招标清单有误或发生变化的除外，但必须在备注栏注明）。**

**商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | 黄山学院 |
| **2** | **供货要求** | **化学化工学院分批供货，共分两批。第一批供货时间为：2019年9月5日，第二批供货时间为：2020年2月12日。气体根据实际使用情况零星供货。其余各院部2019年9月5日前完成供货。**  **在包装箱外部张贴发货清单，清单应包括：项目书中对应的序号、品名、及数量。** |
| **3** | **验收** | **合格** |
| **4** | **付款** | **付款人：黄山学院**  **付款方式：货物送齐、验收合格后付货款90%，余款待使用无质量问题后，2019年12月31日前付清。** |
| **5** | **履约保证金** | **/** |