黄山学院校史校情馆场地改造工程

清单编制说明

一、工程概况: 黄山学院校史校情馆场地改造工程位于黄山学院图书馆内，主要为原地面和天棚拆除，新做地砖地面、吊顶及隔墙等；

二、招标范围：装饰及招标文件规定的范围。

三、清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》，业主提供的设计图纸、现场踏勘、招标文件等。

四、质量要求：工程质量应达到招标文件规定的标准。

五、清单有关事项：

1、按建设单位要求，图纸内立面展示板和展示柜不计入清单；

2、经咨询建设单位，地面按30厚干硬性水泥砂浆黏贴青石色地砖做法；

3、经咨询建设单位，石膏板隔断两侧做法为一道木工板+两层石膏板做法，设备间侧木工板及石膏板不做；

4、经咨询建设单位，踢脚按100mm高青石色地砖计入；

5、经咨询建设单位，木饰面按成品密度板底红檀免漆饰面板计入；

6、经咨询建设单位，灯具所用钢架按50*30*1.2镀锌钢筋计入，沿灯具线路图设置；

7、其他未注明详见清单；

六、编制依据。

1、建设单位提供的设计图纸、效果图；

2、《建设工程工程量清单计价规范》－2018，《安徽省建设工程工程量清单计价规范》-2018；

3、主要材料价格参照2018年第6期《黄山市工程造价与定额》的屯溪区税前单价；《黄山市工程造价与定额》上没有的按市场价询价折算成税前价；

4、工程税金费率按造价【2018】11号文件执行。

5、管理费和利润均按清单计价规范费用定额中装饰、安装工程计取；

6、措施费取费按清单计价规范计取；

7、不可竞争费按照规定标准计取；

8、为确保工程质量，本工程水泥采用精强、光宇、海螺牌产品，木质板材须采用莫干山牌、千年舟牌、兔宝宝牌或大王椰牌E1级产品；石膏板需采用可耐福、龙牌或泰山牌；内墙乳胶漆需采用上海立邦、嘉宝莉或多乐士牌；灯具须采用飞利浦、雷士牌或三雄极光牌；电线须采用远东牌、东旭牌或汉光牌；开关、插座须采用西门子、TCL或公牛品牌中档优质产品；

七、其他事项：

1、工程量清单中的计量单位不得更改或删除；

2、工程量清单及其项目特征中的任何内容均不得更改或删除；

3、工程量清单及其项目特征中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他单价或合价中；

4、未尽事项按招标文件及合同办理。