黄山学院政府采购项目需求表

货物类需求

- 需求概况                            申购单位：（单位公章）

| 项目名称 | 黄山学院教室空调桥架线路（二期）采购项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 25 万元 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 由中标人在签订采购合同前向采购人交纳中标金额8%的履约保证金，项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期满一年后无质量问题返还60%，尾款在质保期全部结束后无质量问题一个月内无息返还。项目竣工验收合格后半个月内支付合同价款。 |
| 供货及安装地点 (服务地点) | 黄山学院指定地点 |
| 供货及安装期限 （服务期限、工期） | 成交结果确定后30日内完成供货 |
| 免费质保期 | 项目验收合格后至少贰年 |
| 集中踏勘现场要求 | 自行踏勘 |

二、需求一览表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电缆 | ZRYJV-1/0.6-4*240+1*120，含采购，不含施工 | 100 | 米 | 浙江万马、宁波球冠、上海起帆 |
| 2 | 低压电缆 | ZRYJV-1/0.6-4*185+1*95，含采购，不含施工 | 60 | 米 | 浙江万马、宁波球冠、上海起帆 |
| 3 | 低压电缆 | ZRYJV-1/0.6-5*16，含采购，不含施工 | 550 | 米 | 浙江万马、宁波球冠、上海起帆 |
| 4 | 低压电缆 | ZCBV-1/0.6-1.5，含采购，不含施工 | 4000 | 米 | 浙江万马、宁波球冠、上帆 |
| 5 | 低压电缆 | ZCBV-1/0.6-5*4，含采购，不含施工 | 400 | 米 | 浙江万马、宁波球冠、上海起帆 |
| 6 | 低压电缆 | ZRYJV-1/0.6-2*2.5，含采购，不含施工 | 100 | 米 | 浙江万马、宁波球冠、上海起帆 |
| 7 | 低压电缆 | ZRYJV-1/0.6-2*4，含采购，不含施工 | 100 | 米 | 浙江万马、宁波球冠、上海起帆 |
| 8 | 低压电缆 | ZCBV-1/0.6-2.5，含采购，不含施工 | 100 | 米 | 浙江万马、宁波球冠、上海起帆 |
| 9 | 金属镀锌防火电缆桥架 | 300*150，含桥架及配套辅材附件（根据施工需要），不含施工 | 100 | 米 | 安徽中旺、安徽远华、宣城恒信 |
| 10 | 金属镀锌防火电缆桥架 | 400*150，含桥架及配套辅材附件（根据施工需要），不含施工 | 80 | 米 | 安徽中旺、安徽远华、宣城恒信 |
| 11 | 金属镀锌防火电缆桥架 | 500*150，含桥架及配套辅材附件（根据施工需要），不含施工 | 100 | 米 | 安徽中旺、安徽远华、宣城恒信 |
| 12 | 金属镀锌防火电缆桥架 | 800*200，含桥架及配套辅材附件（根据施工需要），不含施工 | 30 | 米 | 安徽中旺、安徽远华、宣城恒信 |
| 13 | 合计 | 说明：1、以上主材及工程所需配套的所有辅材都应包含在分项报价中，不另外报价，不予签证。 2、以上报价包含成本、利润、税费、运输、人员安排等一切费用。 | / | / | / |