## D_2 单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:黄山学院外国语学院实验室和办公室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竟争费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费
1.1 | 其中:定额人工费 |  | 0
1.2 | 定额机械费 |  | 0
1.3 | 综合费 |  | 0
二 | 措施项目费 |  | 0
三 | 不可竞争费 |  | 0
3.1 | 安全文明施工费 |  | 0
3.2 | 工程排污费 |  | 0
四 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额 |  | 0
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 |  | 0
六 | 工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| D | 砖砌体及混凝土构件
1 | 010401001001 | 砌块讲台 | 1、砌块品种、规格、强度级：200厚砂加气砌块 2、砂浆强度级：M5水泥砂浆 | m3 | 10.98
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度级：200厚砂加气砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度级：专用粘接剂 | m3 | 31.1
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：自拌 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.12
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：自拌 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：石膏板隔墙底部基座 | m3 | 1.453
5 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：自拌 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：音控室门窗顶 | m3 | 0.01
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：构造柱内φ6箍筋 | t | 0.023
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：构造柱内φ12螺纹钢 | t | 0.091
8 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：砌体拉结钢筋，圆钢 | t | 0.051
9 | WB010516006001 | 植筋 | 1、钢筋种类、规格：φ12 | 根 | 28
| H | 门窗工程
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：定制免漆套装门（M1021) 2、五金品种、规格：不锈钢五金（含合页、门吸、L型执手杆锁） 3、部位：7-12层室内木门 | 樘 | 7
11 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、门代号及洞口尺寸：DTM1021 2、门框材质：不锈钢门夹、地弹簧 3、玻璃品种、厚度：10厚钢化玻璃,配高档不锈钢拉手及门锁 | m2 | 6.3
12 | 010807001001 | 金属窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C1209,1200*900 2、窗材质：1.4厚彩铝 3、玻璃品种、厚度：6+9A+6中空玻璃 | m2 | 1.08
13 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质：按业主要求看样订货（含窗帘杆或轨） 2、窗帘高度、宽度：3150mm 3、折褶比：不小于1:1.8 4、备注：此项工程量及价格暂定 | m2 | 385
14 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格：细木工板基层 2、饰面板材质：12厚纸面石膏板面层 3、其他：收口线 | m | 122
| L | 楼地面装饰工程
15 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 2、备注：新砌讲台砂浆抹平，及4层拆除的讲台处找平 | m2 | 67
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：素水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1：3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800抛光砖（颜色同原样） | m2 | 170.36
17 | 011104002001 | 复合地板 | 1、面层材料品种、规格、颜色：1200*295*12mm锁扣式强化复合地板 2、基层：满铺专用防潮地垫 | m2 | 1007.7
18 | 011104002002 | 5406室复合地板修复 | 1、面层材料品种、规格、颜色：1200*295*12mm锁扣式强化复合地板 2、基层：满铺专用防潮地垫 | m2 | 5
19 | 011104002003 | 地面线槽盖板 | 1、面层材料品种、规格、颜色：18厚免漆板 2、基层：30*30方木龙骨 | m2 | 15.23
20 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度：同原踢脚线高度 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：同原踢脚线 4、其他：上口磨边同原样 | m | 21.6
21 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、面层材料品种、规格、颜色：8cm成品木质踢脚线 | m | 608.9
| M | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：新增砌块墙面粉刷 2、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆，耐碱网格布一层，5厚聚合物砂浆面层 3、其他：刷界面砂浆一道 | m2 | 323.73
23 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：12厚成品枫木纹吸音板 | m2 | 154.32
24 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：4厚柚木色免漆饰面板 | m2 | 128.23
25 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、、面层材料品种、规格、品牌、颜色：定制米黄色硬包 | m2 | 24.7
26 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：12厚石膏板 | m2 | 439.1
27 | WB011207002001 | 墙面轻钢龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：75型隔墙龙骨 2、备注：隔墙龙骨需顶到混凝土楼板或梁下，龙骨内填隔音棉 | m2 | 321.97
28 | WB011207002002 | 墙面木龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30木龙骨 | m2 | 282.55
29 | WB011207003001 | 墙面型钢龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：竖向镀锌50*50*5方管@400，L50*5镀锌角钢固定件 | t | 0.525
30 | WB011207004001 | 墙面基层 | 1、基层材料种类、规格：12厚石膏板 | m2 | 325.1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
31 | WB011207004002 | 墙面基层 | 1、基层材料种类、规格：18厚细木工板 | m2 | 114
32 | WB011207004003 | 墙面基层 | 1、基层材料种类、规格：12厚阻燃板,间距按设计图纸 | m2 | 307.22
33 | WB011207004004 | 墙面基层 | 1、基层材料种类、规格：30厚岩棉 | m2 | 24.7
34 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、边框材料种类、规格：60型铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10厚钢化玻璃 3、部位：5408室定制高隔断顶部 | m2 | 5.994
35 | 011210005001 | 定制彩铝高隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：60型铝合金(1.4厚）5厚双玻玻璃中空设百叶帘 | m2 | 33.31
| N | 天棚工程
36 | WB011302002001 | 天棚吊筋 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊杆，高度按设计 2、安装固定方式：膨胀螺杆连接在楼板上 | m2 | 1259.25
37 | WB011302003001 | 天棚龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨：38*12*1.0主龙骨，50*20*1.2次龙骨 | m2 | 507.11
38 | WB011302003002 | 天棚龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：洁净板T型龙骨配W系列角线 | m2 | 752.14
39 | WB011302004001 | 天棚基层 | 1、基层材料种类、规格：细木工板 | m2 | 50.26
40 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1、面层材料品种、规格：12厚纸面石膏板 | m2 | 499.91
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
41 | WB011302005002 | 天棚面层 | 1、面层材料品种、规格：600*600*15洁净板 | m2 | 752.14
42 | WB011302006001 | 透光灯膜 | 1、面层材料品种、规格：透光膜 | m2 | 7.2
43 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、材料品种、规格：木工板基层，石12厚膏板面层 | m | 185.2
44 | WB011304002001 | 灯孔 | 1、灯口材料品种、规格：三头斗胆灯孔及格栅灯孔300*1200,600*600 | 个 | 170
45 | WB011304002002 | 灯孔 | 1、灯口材料品种、规格：筒灯灯孔 | 个 | 86
| P | 油漆、涂料、裱糊工程
46 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：腻子面 2、油漆品种、刷漆遍数：高级白色内墙乳胶漆底漆一遍，面漆二遍 3、部位：墙面，天棚、吊顶、窗帘盒 | m2 | 1340.64
47 | 011406001002 | 抹灰面油漆（原乳胶漆面出新） | 1、基层类型：原涂料面 2、油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆二遍 3、部位：原墙面，天棚 | m2 | 3953.87
48 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1、基层类型：抹灰面及石膏板面 2、刮腻子遍数：满刮纯白水泥腻子2道，打磨 | m2 | 1415.77
49 | 011408001001 | 磨砂玻璃纸 | 5202-5206室靠走廊窗户贴磨砂玻璃纸 | m2 | 11
| Q | 其他装饰工程
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
50 | 011502001001 | 金属装饰条 | 1、基层类型：木基层 2、安装部位：装饰板及硬包墙面 3、线条材料品种、规格、颜色：20宽U型拉丝不锈钢拼缝条 | m | 173.07
51 | 011502001002 | 金属装饰条 | 1、基层类型：木基层 2、安装部位：装饰板及硬包墙面阳角处 3、线条材料品种、规格、颜色：20*20L型拉丝不锈钢护角线 | m | 64.2
52 | 011502001003 | 金属装饰条 | 1、基层类型：木基层 2、安装部位：复合地板阳角处 3、线条材料品种、规格、颜色：20*20L型铝角线 | m | 56.4
53 | 011502001004 | 金属装饰条 | 1、基层类型：木基层 2、安装部位：3层地面开槽处 3、线条材料品种、规格、颜色：20*20L型仿木色铝角线 | m | 204
54 | WB011508002001 | 地面伸缩缝盖板清理，重盖 | 5302,5402室地面伸缩缝盖板清理，重盖 | m | 17.4
| R | 拆除工程
55 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：2层，4层讲台 2、砌体材质：砖 3、砌体表面的附着物种类：地砖 | m3 | 18.4
56 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：砂浆结合层 2、饰面材料种类：讲台周边非整块的地砖 | m2 | 21.6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
57 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：砂浆结合层 2、饰面材料种类：地砖踢脚线 | m2 | 31.464
58 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除的基层类型：木板条及木工板 2、龙骨及饰面种类：铝塑板 3、部位：5406室 | m2 | 48
59 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨，石膏板面 2、部位：5406室 | m2 | 178.97
60 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾种类：拆除后的渣滓 2、运距：投标人自定 | m3 | 42.62
| S | 脚手架工程
61 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | 1、搭设方式、部位：砌筑脚手 2、搭设高度：3.6m以内 | m2 | 165
62 | WB011703002001 | 装饰垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：内装饰 | 项 | 1
63 | 011702003001 | 构造柱模板 |  | m2 | 14.76
64 | 011702008001 | 圈梁模板 |  | m2 | 29.1
65 | WB011702042001 | 预制过梁模板 |  | m2 | 0.864
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | ZC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3 | ZC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4 | ZC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5 | ZC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6 | ZC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | ZC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8 | ZC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | ZC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
2 | ZF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.6
3 | ZF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.1
4 | ZF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.8
5 | ZF-05 | 工程排污费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 0
2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## I 税金计价表
税金计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 10
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费
1.1 | 其中:定额人工费 |  | 0
1.2 | 定额机械费 |  | 0
1.3 | 综合费 |  | 0
二 | 措施项目费 |  | 0
三 | 不可竞争费 |  | 0
3.1 | 安全文明施工费 |  | 0
3.2 | 工程排污费 |  | 0
四 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额 |  | 0
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 |  | 0
六 | 工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 0304-1 | 强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格、型号：JSX1 3、安装方式：墙上安装 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格、型号：JSX2 3、安装方式：墙上安装 | 台 | 5
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格、型号：JTX 3、安装方式：墙上安装 | 台 | 5
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格、型号：JSX3 3、安装方式：墙上安装 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格、型号：BGX1 3、安装方式：墙上安装 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格、型号：BGX2 3、安装方式：墙上安装 | 台 | 4
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：配电 2、规格、型号：BGX3 3、安装方式：墙上安装 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格、型号：HYX1 3、安装方式：墙上安装 | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称：配电 2、规格、型号：HYX2 3、安装方式：墙上安装 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：铁制 3、规格：SC20 4、配置要求：暗敷 5、接地要求：等电位跨接 | m | 2428.39
11 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：铁制 3、规格：SC25 4、配置要求：暗敷 5、接地要求：等电位跨接 | m | 208.23
12 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：铁制 3、规格：SC32 4、配置要求：按设计要求 5、接地要求：等电位跨接 | m | 57.3
13 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：铁制 3、规格：SC40 4、配置要求：按设计要求 5、接地要求：等电位跨接 | m | 61.79
14 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：铁制 3、规格：SC50 4、配置要求：按设计要求 5、接地要求：等电位跨接 | m | 60.26
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关插座盒 2、材质：铁制 3、规格：按设计要求 4、安装形式：暗装 | 个 | 347
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：按设计要求 4、安装形式：暗装 | 个 | 380
17 | WB031002004001 | 剔堵槽沟及补 | 1、剔槽沟类型：砖结构 2、规格：70*70以内 | m | 533.2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
18 | WB031002004002 | 剔堵槽沟及补 | 1、剔槽沟类型：混凝土结构 2、规格：70*70以内 | m | 490
19 | WB031002004003 | 剔堵槽沟 | 1、剔槽沟类型：混凝土结构 2、规格：宽150，详见图纸 | m | 101.6
20 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管或桥架内敷设 3、型号：BYJ 4、规格：BYJ-2.5 5、材质：铜 6、配线部位：建筑内 7、配线线制：按设计 | m | 5866
21 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管或桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：WDZC-BYJ-2.5 5、材质：铜 6、配线部位：建筑内 7、配线线制：按设计 | m | 2033.94
22 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管或桥架内敷设 3、型号：BYJ 4、规格：BYJ-4 5、材质：铜 6、配线部位：建筑内 7、配线线制：按设计 | m | 1224.87
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
23 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管或桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：WDZC-BYJ-6 5、材质：铜 6、配线部位：建筑内 7、配线线制：按设计 | m | 1824.9
24 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管或桥架内敷设 3、型号：BYJ 4、规格：BYJ-10 5、材质：铜 6、配线部位：建筑内 7、配线线制：按设计 | m | 270
25 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管或桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：WDZC-BYJ-10 5、材质：铜 6、配线部位：建筑内 7、配线线制：按设计 | m | 513.35
26 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管或桥架内敷设 3、型号：WDZC-BYJ 4、规格：WDZC-BYJ-16 5、材质：铜 6、配线部位：建筑内 7、配线线制：按设计 | m | 1809.5
27 | WB030413003001 | 接线端子 | 1、名称：接线鼻 2、规格：10MM2=<规格<=16MM2 | 个 | 80
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通插座 2.规格:单相3+2孔安全型 10A 3.安装方式:按图 | 个 | 166
29 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三相插座 2.规格:三相四孔安全型 20A 3.安装方式:距地0.3米暗装 | 个 | 16
30 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:单相三孔安全型 16A 3.安装方式:距地2.2米暗装 | 个 | 1
31 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:地插座 2.规格:单相3+2孔安全型 10A 3.安装方式:嵌地安装含配套接线盒 | 个 | 41
32 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联开关 10A 2.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 6
33 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联开关 10A 2.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 7
34 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联开关 10A 2.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 8
35 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:暗装四联开关 10A 2.安装方式:距地1.3m暗装 | 个 | 13
36 | 030404034005 | 调速开关 | 1.名称:空调调节开关-仅安装 2.安装方式:距地1.3m暗装 | 个 | 52
37 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：吊扇-仅安装 2、型号：按设计要求 | 台 | 52
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
38 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带（黄光） 2、型号：按设计 | m | 234.16
39 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：灯盘 2、型号：LED灯光罩 3、规格：1200*300 36W 4、安装形式：嵌装 | 套 | 24
40 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：灯盘 2、型号：LED灯光罩 3、规格：600*600 36W 4、安装形式：嵌装 | 套 | 122
41 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：嵌入式筒灯 2、型号：LED筒灯（5寸 13W） 3、安装形式：嵌装 | 套 | 86
42 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：三头斗胆灯 2、型号：LED斗胆灯（3x13W） 3、安装形式：明装 | 套 | 24
43 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：双管荧光灯 2、型号：双管荧光灯（T8 2x28W） 3、规格：按设计 4、安装形式：链吊至风管下或吸顶 | 套 | 90
44 | WB031002005001 | 机械钻孔 | 1、规格：DN50 | 个 | 15
45 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置调试 2、电压等级(kV)：1KV以下 | 系统 | 3
| 0305-1 | 弱电系统
46 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：铁制 3、规格：SC20 4、配置要求：暗敷 5、接地要求：等电位跨接 | m | 516.1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
47 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：铁制 3、规格：SC25 4、配置要求：暗敷 5、接地要求：等电位跨接 | m | 370.32
48 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、材质：铁制 3、规格：JDG25 4、配置要求：暗敷 5、接地要求：等电位跨接 | m | 195.42
49 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：开关插座盒 2、材质：铁制 3、规格：按设计要求 4、安装形式：暗装 | 个 | 64
50 | WB031002004004 | 剔堵槽沟及补 | 1、剔槽沟类型：砖结构 2、规格：70*70以内 | m | 350.9
51 | WB031002004005 | 剔堵槽沟及补 | 1、剔槽沟类型：混凝土结构 2、规格：70*70以内 | m | 226
52 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、规格型号：详见设计图 | 台 | 2
53 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：6类非屏蔽双绞线 2、规格型号：UTP-Cat6-4P | m | 5904.28
54 | 030502006001 | 电缆 | 1、名称：投影仪专用线 2、规格型号：HDMI | m | 199.42
55 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称：光纤 2、规格型号：6芯多模 | m | 122.25
56 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：单口插座 2、类别：一网络 | 个 | 11
57 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：单口地插座含配套盒 2、类别：一网络 | 个 | 32
58 | 030502012003 | 信息插座 | 1、名称：单口插座 2、类别：投影仪接口 | 个 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
59 | 030502012004 | 信息插座 | 1、名称：单口地插座含配套盒 2、类别：投影仪接口 | 个 | 18
60 | 030502012005 | 信息插座 | 1、名称：双口插座 2、类别：一网络一语音 | 个 | 28
61 | 030502012006 | 信息插座 | 1、名称：双口地插座含配套盒 2、类别：一网络一语音 | 个 | 5
62 | WB031002005002 | 机械钻孔 | 1、规格：DN25 | 个 | 5
| 0304-2 | 原有强弱电拆除
63 | 030404017010 | 配电箱拆除 | 1、名称：配电箱拆除及补洞 2、规格、型号：JSX1 | 台 | 3
64 | 030404017011 | 配电箱拆除 | 1、名称：配电箱拆除及补洞 2、规格、型号：JSX2 | 台 | 6
65 | 030411001009 | 配管拆除 | 1、名称：焊接钢管拆除 2、材质：铁制 3、规格：SC20 | m | 2474.24
66 | 030411001010 | 配管拆除 | 1、名称：焊接钢管拆除 2、材质：铁制 3、规格：SC25 | m | 191.29
67 | 030411001011 | 配管拆除 | 1、名称：焊接钢管拆除 2、材质：铁制 3、规格：SC32 | m | 33.38
68 | 030411004008 | 配线拆除 | 1、名称：配线配线拆除 2、配线形式：穿管或桥架内敷设 3、规格：BYJ-2.5 | m | 2870.4
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
69 | 030411004009 | 配线拆除 | 1、名称：配线配线拆除 2、配线形式：穿管或桥架内敷设 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 | m | 2720.43
70 | 030411004010 | 配线拆除 | 1、名称：配线配线拆除 2、配线形式：穿管或桥架内敷设 3、规格：BYJ-4 | m | 1904.85
71 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：配线配线拆除 2、配线形式：穿管或桥架内敷设 3、规格：WDZC-BYJ-6 | m | 2395.1
72 | 030502005002 | 双绞线缆拆除 | 1、名称：6类非屏蔽双绞线拆除 2、规格型号：UTP-Cat6-4PP | m | 5497.16
73 | 030404035005 | 插座拆除 | 1.名称:地插座拆除及补洞 2.规格:单相3+2孔安全型 10A | 个 | 10
74 | 030404035006 | 插座拆除 | 1.名称:插座拆除及补洞 2.规格:单相3+2孔安全型 10A | 个 | 131
75 | 030404035007 | 插座拆除 | 1.名称:壁挂式空调插座拆除及补洞 2.规格:单相3+2孔安全型 10A | 个 | 1
76 | 030404035008 | 插座拆除 | 1.名称:柜式空调插座拆除及补洞 2.规格:单相3+2孔安全型 16A | 个 | 0
77 | 030404034006 | 照明开关拆除 | 1.名称:照明二、三联单控开关拆除及补洞 2.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 13
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
78 | 030404034007 | 调速开关拆除 | 1.名称:风扇调速开关拆除及补洞 2.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 78
79 | 030404033002 | 风扇拆除 | 1.名称:吊风扇拆除 | 台 | 78
80 | 030412005002 | 荧光灯拆除 | 1.名称:吊式单管荧光灯拆除 | 套 | 30
81 | 030412005003 | 荧光灯拆除 | 1.名称:吊式双管荧光灯拆除 | 套 | 186
82 | 030502012007 | 信息插座拆除 | 1、名称：单口插座拆除及补洞 2、类别：一网络 | 个 | 70
83 | 030502012008 | 信息插座拆除 | 1、名称：双口插座拆除及补洞 2、类别：一网络一语音 | 个 | 6
84 | 030502012009 | 信息插座拆除 | 1、名称：多媒体过路盒（127型拆除及补洞 2、类别：两网络 | 个 | 11
| 0304-3 | 专业措施项目
85 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | AC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.9
2 | AF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.8
3 | AF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.4
4 | AF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.6
5 | AF-05 | 工程排污费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 0
2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 10
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06