黄山学院生化设备采购项目询价单

各经营单位：

我校因生命与环境科学学院教学工作需要，拟采购生化设备一批，现就采购设备进行询价，请按照清单要求，报出最低价格。

| 序号 | 品目 | 参数要求 | 数量（台） | 投标品牌型号、技术参数 | 单价（元） | 数量 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续体视显微镜 | 观察头：双目倾斜45度;双目视度补偿;瞳距调节范围54mm-76mm;目镜:超大视场10X/23目镜一对;物镜:镜体ZOOM 1:5.2(6X-31X)连续变倍;标准1.0X平场物镜;V型导轨与钢球组合的调焦机构;可调角度的入射光照明系统,配12V/10W带反光碗卤素灯;眼罩:便于观察的护眼罩一对;设备类型:体视显微镜;光学系统:平行光学系统;底座:宽大舒适的工作平台;具有可调节亮度的12V/10W入射光 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 普通多岐管冷冻干燥机 | 800(w);220V;610x395x(370+420)(mm)空载冷阱温度<-50℃(-80℃可选);冻干面积0.12m2; 盘装物料1.2L;捕水能力3kg/24h; 物料盘Φ200mm共4层;50Hz;台式主机,2升真空泵,多歧管干燥装置(样品盘4个,冻干瓶8只,橡皮胶阀24只);7寸彩屏触摸控制;不同颜色显示冷阱,样品温度和真空温度,带预冻功能,冷阱开口大,无内盘管冷阱,操作界面和侧面不锈钢,耐腐蚀,可配氮气充气阀,进口压缩机,性能可靠,无氟制冷剂,可选配冷阱加热,加快化霜速度 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 分子杂交炉 | 恒温范围 室温＋5℃—100℃;控温精度±0.5℃; 温度均匀性误差±0.03℃; 温度显示分辨率 0.1℃;温度平衡时间＜20min;旋转速度 5-20r/min;转速可调 ;连续工作时间24h; 杂交管容纳数6个大管;电源电压220VAC50HZ;有底部摇动基座；频率0-33H;振幅0-1mm;外部尺寸450*390*400mm; 内部尺寸340*220*220mm;随机杂交管35*240mm;可选配杂交管35*150mm,35*300mm;配置杂交管35*240mm 4根; 杂交管35*150mm 4根 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 相机镜头 | 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM镜头 备注：现使用相机为佳能的 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 恒温金属浴 | 温度范围: 室温+5℃ ~ 100℃ ;升温时间: ≤20 分钟(从室温+5℃升至100℃);降温时间 ≤50 分钟(从100℃降至室温+5℃);控温精度: ≤ ±0.2 ℃;显示精度: ± 1位;模块温度均匀性: ≤ ±0.5℃ ;时间设置最长：99h59min;标准模块: 19×1.5ml＋19×0.5 ml (模块可定制);输入电源:AC220V±22V \50Hz±1Hz;输入功率: 200W;外形 280L×240W×210H(mm) | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 数显恒温水浴锅 | 六孔; 465×310×120mm;1500W; 恒温范围:室温～100℃ | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 核酸迷你水平电泳槽 | 1.耐高温,透紫外线,带有荧光标尺的凝胶托盘,100℃高温下不变形，无需将琼脂糖晾到温热再灌胶;2.转为核算片段的快速分离设计,可在20分钟内最多完成30个样品分析;3.凝胶面积(W*L):70×100mm;4.梳子度:0.75mm\1.0mm\1.5mm三种;5.梳子齿数:8孔\15孔两种;5.缓冲液体积:260ml | 3 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

一、交货地点：中标人送达到采购人指定地点。

二、到货期：供货方式采用成批供应方式。中标方按采购方报出的采购单配送货物。中标人应保证在确定为中标单位后10日内提供所需产品并送达指定地点、通过合格验收并交付使用。

三、合同价款：合同总价含所有费用。

四、款项结算：经安装调试验收合格后，一个月内支付合同总额。履约保证金为合同总额的10%，在签订合同前，中标人需将履约保证金打入采购方指定账号，验收合格后1年，无质量问题一个月内无息退还。结算方式：银行转账，发票由中标方按国家有关财税规定开给招标方。

五、质量保证：供货方必须严格遵守国家有关法律法规。供货方提供的服装必须是正规厂家生产的合格产品，否则将承担全部可能的经济赔偿责任、法律责任。投标方所提供的产品应完全满足招标文件的要求，必须是厂家全新的原产、原装正品（低值消耗品含零部件、配件等）。保修期内如产品非因招标方的人为原因而出现的质量问题由投标方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

六、安全保证：中标方必须严格执行国家相关规范标准，对供货、施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任；

注：

1、请标明详细技术参数、生厂厂家、产地、保修期。

2、价格包含购置费、包装费、运输费、保险费、税费、人员差旅费、售后服务等一切费用。

3、投标文件加盖单位公章后，请于2015年11月13日9：30时前以密封快递、传真的方式送达黄山学院国资处。

供货时间：

服务承诺：

供货单位：

供货单位联系人：                      供货单位联系电话：

供货地点：黄山学院                  联系人：杜老师

联系地点：黄山市屯溪区西海路39号黄山学院南校区黄楼（东）三楼

联系电话：0559-2546635 传真: 0559-2546662

邮箱：315256103@qq.com或dukuibao215@hsu.edu.cn

黄山学院国有资产管理处

2015年11月6日