黄山学院风扇空调清洁及维护询价单

各经营单位：

我校拟对学生宿舍风扇及空调机进行清洁及更换空调外机排水管，现进行询价，请按照清单要求，报出承包该项目的最低价格。

一、技术要求及报价

| 序号 | 分项名称 | 技 术 要 求 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电风扇清洗 （吊挂式摇头型） | 1、检查电扇是否工作正常，若电扇不能正常工作须报告现场管理人员，列表备案请管理人员签字确认，便于清洗后校方派人维修（未经管理人员签字，中标方承担维修责任）。 2、将风叶、保护罩拆下，用蘸有碱性清洗剂的潮抹布擦拭电机外壳（严禁用湿抹布，造成电扇损坏的中标方承担赔偿责任），将拆下的风叶、保护罩浸泡在碱性清洗液中，清除污垢，用清水冲洗晾干，按原样安装。 3、检查电扇安装牢固情况，若发现松动等异常情况须加固，确保清洗过后的电扇安全、工作正常。 | 3637 | 台 |  |  |
| 2 | 空调过滤网清洗 （挂机） | 1、用潮抹布擦拭空调内机外壳灰尘。用软毛刷在水中清理过滤网上的灰尘。 2、用清水冲洗晾干，按原样安装。 3、清洗前若发现过滤网破损须报告现场管理人员，列表备案请管理人员签字确认，未经管理人员签字，中标方承担维修、赔偿责任。 | 3637 | 台 |  |  |
| 3 | 更换空调外机排水管 （安装在内阳台） | 1、拆除空调外机老化排水软管。 2、用ø16mm的pvc线管将空调外机冷凝水接入阳台隔墙纵向排水管内，空调外机排水口用生胶带加粗，确保线管与空调排水管衔接牢固，用ø1mm的铅丝将线管固定在空调支架上。 3、线管另一端插入阳台外墙纵向排水管的长度不得小于5cm。 | 3372 | 台 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

二、投标报价人资质要求：

应具有空调安装维修资质的非个体经营单位。

三、其它要求及说明：

- 报价单位登记报名时送交营业执照、税务登记证、法人证书复印件（均盖单位章）；

- 所报价格包括所有电风扇及空调的清洁材料、排水管配件、人工费、税费等全部费用；

- 报价前可到现场进行查看，了解电风扇及空调安装的现场情况；

- 中标后双方签订合同，要求项目完成时间：2016年 8月20日前；

- 如施工中工作人员发生人身伤害事故的，概由中标方承担全部赔偿责任；

- 按国家有关财税规定开据发票，验收合格后，一个月后支付（对公账户转账）合同额95%，余额部分一年期满，风扇拆装及安装的空调排水管无质量问题付清；

- 报价表加盖单位公章密封后，请于2016年7月1日9：30时前送达黄山学院国资处，并缴纳1000元保证金（未中标单位即退还，中标单位按合同要求完成施工后退还）。

报价单位（盖章）：

报价单位联系人：                    ；联系电话：

服务质量承诺：

安全责任承诺：

施工工期计划：日安排工作人员数：              ；施工工期

联系地点：黄山市屯溪区西海路39号黄山学院南校区

联系电话（传真）：0559-2546662

现场察看联系人：吴老师 1333559610

黄山学院国有资产管理处

2016年6月24日