## D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费
1.1 | 其中:定额人工费 |  | 0
1.2 | 定额机械费 |  | 0
1.3 | 综合费 |  | 0
二 | 措施项目费 |  | 0
三 | 不可竞争费 |  | 0
3.1 | 安全文明施工费 |  | 0
3.2 | 工程排污费 |  | 0
四 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额 |  | 0
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 |  | 0
六 | 工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## E_1 分部分项工程量清单计价表-含合计(转换格式用)
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 011104002001 | 木地板 | 1、面层材料品种、规格、颜色：1220*1708*12深灰色强化木地板 | m2 | 270.60
2 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品木质踢脚线 3、刷防火涂料两遍 | m | 2.00
3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5mm厚石膏板 2、其他：含贴缝、开孔、点锈等 3、包括所有墙面造型，具体做法详见施工图 | m2 | 447.06
4 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：3mm厚木饰面板 2、油漆：刷防火涂料两遍 3、包括造型，具体做法详见图纸 | m2 | 138.23
5 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：背景地板 2、包括造型竹子及刷白 3、做法：详见设计图纸及业主要求 3、部位：背景墙 | m2 | 13.20
6 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、玻璃品种、规格、颜色：10mm厚钢化玻璃隔断 | m2 | 22.54
7 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：木饰面隔断 2、包括面刷清漆 | m2 | 2.88
8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆两遍 2、部位：内墙面、天棚 3、颜色详见立面图 | m2 | 836.47
9 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1、刮腻子遍数：内墙柔性耐水腻子（两遍） | m2 | 836.47
10 | 011502001001 | 金属装饰条 | 1、线条材料品种、规格、颜色：30*30黑色不锈钢条 | m | 39.21
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 011502001002 | 金属装饰条 | 1、线条材料品种、规格、颜色：60mm宽灰色拉丝不锈钢造型边框 | m | 22.80
12 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1、线条材料品种、规格、颜色：30mm宽实木线条走边 2、面刷深色油漆 | m | 20.96
13 | 011502002002 | 木质装饰线 | 1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽实木线条走边 2、面刷深色油漆 | m | 20.24
14 | 011502002003 | 木质装饰线 | 1、线条材料品种、规格、颜色：100mm宽实木线条 2、面刷深色油漆 | m | 55.60
15 | 011502002004 | 木质装饰线 | 1、线条材料品种、规格、颜色：造型白色边框30*30 2、包括刷漆 | m | 28.91
16 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、饰面材料种类：木质踢脚线 | m2 | 7.54
17 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类：防静电地板，包括配套架子拆除 | m2 | 270.60
18 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类：铝扣板吊顶，包括龙骨拆除 | m2 | 270.60
19 | WB011104005001 | 木地板木地塄 | 1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：40*25东北松，间距300*300 2、油漆：刷防火涂料两遍 3、部位：地面 4、具体做法详见施工图纸 | m2 | 270.60
20 | WB011104007001 | 木地台基层板 | 1、基层板种类、规格：杉木板 2、油漆：刷防火涂料两遍 | m2 | 1.70
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
21 | WB011104008001 | 木地台木龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格：40*25东北松 2、油漆：刷防火涂料两遍 3、部位：地台 4、具体做法详见施工图纸 | m2 | 1.93
22 | WB011207002001 | 墙面轻钢龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：DC75镀锌轻钢龙骨 | m2 | 474.11
23 | WB011207004001 | 墙面基层 | 1、基层材料种类、规格：12mm中纤板 2、油漆：刷防火涂料两遍 | m2 | 583.59
24 | WB011302002001 | 天棚吊筋 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8吊杆，双向中距d≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 | m2 | 295.27
25 | WB011302003001 | 天棚龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨间距＜1200mm | m2 | 295.27
26 | WB011302004001 | 天棚基层 | 1、基层材料种类、规格：五夹板，立口使用12mm中纤维板 2、油漆：刷防火涂料两遍 | m2 | 118.60
27 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1、面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板 2、其他：含贴缝、开孔、点锈等 | m2 | 143.27
28 | WB011302005002 | 天棚面层 | 1、面层材料品种、规格：1950mm*0.2mm黑色铝方通吊顶，间距100mm | m2 | 152.00
29 | WB011404001001 | 木材面油漆 | 1、油漆品种、刷漆遍数：面刷清漆 2、部位：墙面 | m2 | 138.23
30 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、脚手架材质：钢管脚手架 | m2 | 270.60
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
31 | ZB001001 | 白色背板 | 1、白色背板 | m2 | 5.96
32 | ZB001002 | 可移动展架 | 1、可移动展架 | m2 | 10.22
33 | ZB001003 | 材料搬运费 | 1、材料搬运费：包含所有工具、脚手架等机具 | 项 | 1
34 | ZB001004 | 垃圾清理及外运 | 1、运距：投标单位自行考虑 | 项 | 1
35 | ZB001005 | 零星拆除：包括门窗、管线等 | 1、零星拆除 | 项 | 1
36 | ZB001006 | 垃圾清理及搬移 | 1、铝扣板吊顶好的留下 2、清理到业主指定位置 | 项 | 1
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
2 | ZC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
3 | ZC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
4 | ZC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
5 | ZC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
6 | ZC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
7 | ZC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
8 | ZC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
9 | ZC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费 | 1
2 | ZF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费 | 3.6
3 | ZF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费 | 3.1
4 | ZF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费 | 5.8
5 | ZF-05 | 工程排污费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 13500
2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 专家评审费 | 项 | 1500
2 | 暂列金额 | 项 | 12000
合计 |  |  | 13500
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## I 税金计价表
税金计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 10
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费
1.1 | 其中:定额人工费 |  | 0
1.2 | 定额机械费 |  | 0
1.3 | 综合费 |  | 0
二 | 措施项目费 |  | 0
三 | 不可竞争费 |  | 0
3.1 | 安全文明施工费 |  | 0
3.2 | 工程排污费 |  | 0
四 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额 |  | 0
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 |  | 0
六 | 工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_E_1 分部分项工程量清单计价表-含合计(转换格式用
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联暗装二位开关 2、规格：86型 3、安装方式：暗装 | 个 | 2
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：PC中型阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：DN20 4、配置要求：吊顶内敷设 | m | 379.90
3 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-2.5mm2 | m | 1139.70
4 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 206
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 2、规格：带模块可变换颜色LED灯带 3、安装形式：暗装 | m | 45.00
6 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：轨道射灯 2、规格：9W LED射灯（暖白色光源） 3、安装形式：轨道式安装 4、备注：配套轨道安装 | 套 | 5
7 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：9W LED（暖白色光源） 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 145
8 | 031301010001 | 消防水管改造 | 1、内容：消防水管改造 | 项 | 1
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、内容：脚手架搭拆 | 项 | 1
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
9 | AC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费 | 0.9
2 | AF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费 | 2.8
3 | AF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费 | 2.4
4 | AF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费 | 4.6
5 | AF-05 | 工程排污费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 0
2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 10
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06