黄山学院除湿机项目报价单

采购需求及技术要求

| 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除湿机 | 型号：川井DH-902B 适用面积(m2)：100-120 除霜形式：自动化霜 压缩机：旋转式 额定电源：220V/50Hz 功率：1700W 外形尺寸：542*527*1010mm | 2 | 台 |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

注：1、所提供产品必须为原装正品，报价中包含材料费、运输费、安装调试费及交付使用所需要的附材辅材等一切费用，施工安装过程中安全问题由中标方负责。

- 评审细则：按照有效最低价评标法，由评审小组从满足询价单要求的供应商中以报价最低者推荐为成交供应商。该供应商的报价即为成交的合同价。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定中标人。

3、采用货到验收合格后通过银行对公转账付款，发票由中标方按国家有关财税规定开给采购方。

本单位已悉知以上内容，并承诺严格按照上述各项要求进行投标。

报价单位（盖章）；

负责人（签字）：                     联系电话：

日期：