黄山学院消防器材采购询价单

各经营单位：

我校拟采购下列货物，请有投标意向的单位报出供应价，本表中提供的数量为暂定数

量。

- 货物需求及技术要求

| 序号 | 品目名称 | 采购需求 | 投标商提供的规格型号和技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器换药 | 2kg干粉ABC |  | 300 | 只 |  |  |  |
| 2 | 灭火器换药 | 3kg干粉ABC |  | 300 | 只 |  |  |  |
| 3 | 灭火器换药 | 4kg干粉ABC |  | 300 | 只 |  |  |  |
| 4 | 灭火器换药 | 2kg二氧化碳 |  | 30 | 只 |  |  |  |
| 5 | 灭火器添置 | 1kg干粉ABC |  | 20 | 只 |  |  |  |
| 6 | 灭火器添置 | 2kg干粉ABC |  | 100 | 只 |  |  |  |
| 7 | 灭火器添置 | 3kg干粉ABC |  | 100 | 只 |  |  |  |
| 8 | 灭火器添置 | 4kg干粉ABC |  | 400 | 只 |  |  |  |
| 9 | 灭火器添置 | 2kg二氧化碳 |  | 30 | 只 |  |  |  |
| 10 | 灭火器挂架 | 2kg灭火器挂架 |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 11 | 灭火器挂架 | 4kg灭火器挂架 |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 12 | 应急灯 | 外挂式，阻燃全玻璃材质灯头面罩，通过3C认证 |  | 30 | 只 |  |  |  |
| 13 | 完整消防水带 | 直径65mm，长度25米，含两端接扣 |  | 20 | 条 |  |  |  |
| 14 | 完整消防水带 | 直径50mm，长度25米，含两端接扣 |  | 20 | 条 |  |  |  |
| 15 | 水带头端接扣 | 直径65mm |  | 20 | 套 |  |  |  |
| 16 | 水带头端接扣 | 直径50mm |  | 10 | 套 |  |  |  |
| 17 | 消防水枪 | 直径65mm |  | 20 | 把 |  |  |  |
| 18 | 消防水枪 | 直径50mm |  | 15 | 把 |  |  |  |
| 19 | 2公斤灭火器箱 | 全铁包装，2公斤存放2只 |  | 10 | 只 |  |  |  |
| 20 | 4公斤灭火器箱 | 全铁包装，4公斤存放2只 |  | 60 | 只 |  |  |  |
| 21 | 4公斤灭火器箱 | 全铁包装，4公斤存放4只 |  | 30 | 只 |  |  |  |
| 22 | 消火栓门框 | 74*59(cm) |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 23 | 消火栓门框 | 1.8米连体式 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 24 | 消火栓玻璃 | 67*52cm |  | 20 | 块 |  |  |  |
| 25 | 消火栓玻璃 | 84*59cm |  | 20 | 块 |  |  |  |
| 26 | 室内消火栓手轮 | 直径12cm |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 27 | 室内消火栓笼头 | 直径65mm |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 28 | 室内消火栓笼头 | 直径50mm |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 29 | 疏散指示灯 | 悬挂式单面 |  | 80 | 只 |  |  |  |
| 30 | 疏散指示灯 | 悬挂式双面 |  | 20 | 只 |  |  |  |
| 31 | 疏散指示灯 | 嵌入式安装（因各栋楼建筑年份不同，型号各异，具体尺寸需以现场测量为准） |  | 90 | 只 |  |  |  |
| 32 | 感烟探测器 | 北京利达华信感烟探头 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 33 | 感烟探测器 | 蚌埠依爱感烟探头 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 35 | 感温探测器 | 北京利达华信感温探头 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 36 | 感温探测器 | 蚌埠依爱感温探头 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 37 | 便携担架 | 国内知名品牌，铝制，可折叠，长度≥2m |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 38 | 汽油锯 | 原装进口品牌，排量≥49cm³，切割直径≥45cm |  | 1 | 台 |  |  | 需提供样品 |
| 39 | 手抬消防泵 | 发动机需为进口品牌（发动机的参考品牌：本田、丰田、雅马哈，以上品牌仅供参考，如其他品牌,需提供优于以上品牌的证明），重量68-105kg,额定流量≥660L/min，扬程≥60m，最大吸深≥7m，引水时间≤20S,配套进水管20米（橡胶材质），配套出水管100米 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 雨衣 | 上衣和裤子是分体式,加厚，国内知名品牌 |  | 15 | 套 |  |  | 需提供样品 |
| 41 | 防爆手电筒 | 国内知名品牌，最大亮度≥100流明，射程≥200m,防水防爆，连续照明时间≥8小时，可充电，应急抢险时使用 |  | 3 | 只 |  |  | 需提供样品 |
| 42 | 强光手电筒 | 国内知名品牌,可充电，连续照明时间: 3-5小时， LED灯泡，夜间巡逻使用 |  | 15 | 只 |  |  | 需提供样品 |
| 43 | 手持扩音喇叭 | 国内知名品牌，峰值功率≥30W,失真度≤3％，频响范围300HZ-20KHZ,传播距离≥1000m,供电方式：锂电池/干电池 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 44 | 对讲机 | 国际知名品牌，通话距离≥5km，防水抗压防震，含充电器、两块原装电池、原装耳机、带显示屏（参考品牌：摩托罗拉(MOTOROLA)、艾可慕（I_COM)、建伍（KENWOOD),以上品牌仅供参考，如其他品牌,需提供优于以上品牌的证明）。 |  | 3 | 个 |  |  | 需提供样品 |
| 45 | 全面罩防毒面具 | 国内知名品牌，头戴式，由面罩、导气管、滤毒罐三部分组成，产品材质：硅胶罩体/PC镜片 |  | 5 | 个 |  |  | 需提供样品 |
| 46 | 02款消防员灭火防护战斗服5件套 | 国内知名品牌，2002款，含头盔、新式腰带、灭火防护手套、灭火防护靴，永久性阻燃面料，隔热毡等材料组合制成，防火防水隔热透气 |  | 3 | 套 |  |  | 需提供样品 |
| 47 | 减速带 | 汽车减速带（包安装施工），加厚 |  | 20 | 米 |  |  |  |
| 48 | 减速带钉子 | 长度10cm |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 49 | 消防雨靴 | 国内知名品牌，优质PVC橡塑鞋面，高筒 |  | 20 | 双 |  |  |  |
| 50 | 砍刀 | 砍柴火、消防破拆时使用 |  | 2 | 把 |  |  |  |
| 51 | 室外消火栓扳手 | 用于开启室外消火栓 |  | 2 | 把 |  |  |  |
| 52 | 工具套装 | 含螺丝刀、老虎钳、尖嘴钳、铁锤、万用表等工具，20件以上套装 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 53 | 杀虫剂 | 瓶装，清除马蜂窝使用 |  | 30 | 瓶 |  |  |  |
| 54 | 柴油 | 消防演习时用于点火助燃使用 |  | 50 | 升 |  |  |  |
| 55 | 火盆 | 大号，铝制，消防演习点火堆时使用 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 56 | 反光隔离柱 | 钢制，高度≥70cm，红白相间，用于分离汽车行车道，带铁链 |  | 30 | 根 |  |  | 需提供样品 |
| 57 | 消防铲 | 大号，锰钢材质，加厚，带木柄 |  | 10 | 支 |  |  |  |
| 58 | 橡塑救生圈 | 加厚，高密度聚乙烯材质，成人4.3KG型，外径760，内径460 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 59 | 发烟罐 | 发烟4-5分钟，褐色或黄色延误 |  | 10 | 个 |  |  | 需提供样品 |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、供应商须知：

1、应取得安徽消防总队颁发的消防设施维护保养检测临时三级资质，取得有效的营业执照和税务登记证，营业执照上注明的经营范围必须涵盖本次招标采购内容之要求。

2、所报产品必须符合国家有关技术标准要求；

3、在屯溪区应设有固定办公地点和灭火器换药、维修等场所；（采购单位将现场查看）

4、在接到灭火器需维修和换药的电话后，应在24小时内将维修和换药后的灭火器送至指定地点，在采购方人员的监督和指导下摆放至指定位置，对于其它需要配送的物品在接到电话后应在1个小时内送到。

5、对讲机、汽油锯、反光隔离柱、雨衣、防爆手电筒、强光手电筒、全面罩消毒面具、灭火防护战斗服、发烟罐需提供样品，手抬消防泵需提供产品资料（包括详细的参数、彩色图片），中标商家需签订供货质量承诺书。

6、报价产品均符合技术参数要求，总报价最低者中标。

三、供货方式和到货期：中标方以成批供应方式配送货物并在使用方规定的时间内免费送至黄山学院南校区保卫处，保证用户正常使用。

四、合同价款：合同金额为清单暂定量总包价，总价包含材料费、供货费、拆卸费、包装费、运输费、保险费、税费、人员费、施工费、安装调试费、管理费、工程完成交付使用所需要的附材辅材等一切费用。清单中的数量为暂定量，每学期结算一次，结算时以实际使用数量为准，按中标单价结算。

五、履约保证金：中标方需提交履约保证金，履约保证金为合同总额的10%，在签订合同前汇入采购方指定账户，开户名：黄山学院；开户银行：黄山市农行黎阳支行；帐号：660501040001818，货物经验收合格无质量问题，履约保证金自动转为质量保证金，质保期壹年期满后，如无质量问题，由中标方提出申请，一个月内无息退还。

六、款项结算：采用货到验收合格后通过银行对公转账付款，发票由中标方按国家有关财税规定开给采购方，如存在重大质量问题，我校将拒绝付款。

七、质量保证：要求供应方承诺供应的货物符合本次采购项目的型号、技术要求等，并且提供的产品为全新的、正规产家生产的原装合格正品。

八、报价须知和截止时间：请报价的供应商在向本单位做出一次性书面报价，报价表（加盖单位公章并密封，否则视为无效投标）及企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质材料的复印件和样品于2016年6月30日上午9：30时前送至黄山学院国有资产管理处，如有更正信息，将在“黄山学院校园网”上公布，请在投标前访问（http://gzc.hsu.edu.cn）。

九、联系方式

报名联系：蒋老师   电话：0559-2546634

技术支持：陈老师   电话：0559-2546560

黄山学院国有资产管理处