黄山学院食品实训设备采购项目询价单

各经营单位：

因我校教学工作需要，拟采购食品实训设备一批，现就采购设备进行询价，请按照清单要求，报出最低价格。

| 序号 | 品目 | 参数要求 | 数量（台） | 投标品牌型号、技术参数 | 单价（元） | 数量 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨粉机 | 适用物料： 药物 应用领域： 食品 药物 生产能力： 1-4（kg/h） 主轴转速 ：25000（r/min） 进料粒度≤ 1-20（mm） 电机功率： 0.65（KW） 出料粒度 ：0.01-0.02（mm） 外形尺寸： 160*150*300（m） 重量： 3.5（kg） 粉碎程度 ：超细磨机 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 电冰箱 | 1.容量：216L； 2.冰箱冷柜机型: 冷藏冷冻冰箱 ； 3.制冷方式: 直冷 ； 4.箱门结构: 三门式； 5.能效等级: 一级 。 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 冰箱 | 冰箱种类 ：冷藏冷冻冰箱 冰冻室容积： 80-100升 冰箱总容积 ：201-250升 制冷方式 ：直冷 制冷控制系统： 机械温控 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 冷藏柜 | 容量：1300L 外形：1260X700X2130 温度范围：0-10度 风冷外置 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 电磁炉 | 电磁炉炉头 单炉 功能 爆炒,炒菜,火锅,煎炸,烧水,蒸煮,煮粥,煲汤,定时 控制方式 微电脑式 能效等级 3级 火力档位 10档 防水功能：有 额定电压 220（V） 额定功率 2100（W） 额定频率 50（HZ） 重量 4.8 品质： 优 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 粉碎机 | 100g中药药材粉碎机 电机功率(W)：780 电压(v)：220 转速(r/min)：22000 粉碎克数（g)：100g 备件（1）1把刀片（2）毛刷1把 （3）碳刷1副 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 打粉机 | 600克手提万能打粉机 适用物料: 通用 应用领域: 食品药材五谷杂粮等 生产能力: 220V（kg/h） 主轴转速 :35000（r/min） 进料粒度≤ 60（mm） 电机功率 :2.7（KW） 出料粒度; 0.06（mm） 重量 :5.5（kg） 粉碎程度：60-350目 规格：超细磨机 物料含水量： 5% 备件（1）1把刀片（2）毛刷1把 （3）碳刷1副 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 榨汁机 | 功率 201W(含)-500W(含) 一次性最大出汁量 ：1501ml及以上 果肉渣滓盒容量 1.001L(含)-1.5L(含) 加料口形状 ：圆形 榨汁机最高转速 ：12000转/分及以下 榨汁机附加功能： 榨汁,切菜,碎肉,碎冰,干磨,搅拌 机身材质 ：塑料 输入电压/频率：220V/50Hz 输出功率：250W 电机转速：22000转/分 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 豆浆机 | 功能： 干豆 湿豆 米糊 五谷 果蔬 玉米汁 绿豆 绿豆沙 果汁 是否有网：无网研磨 功率：180W(含)-750W(含) 加热方式：加热管加热 颜色分类：浅绿色 紫罗兰 粉红色 杯体材质：塑料 - 是否有自动清洗功能：有 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 三能不沾金色吐司盒 | 产品类别： 吐司盒 形状 ：方形 材质： 铝合金 包装规格： 83*28 型号：DZ2002 内径：83*287MM 材质厚度：铝型材 | 6 |  |  |  |  |
| 11 | 电水壶 | 电水壶种类： 电热水壶 容量： 1L(含)-2L(含) 机身材质： 不锈钢 保温功能： 无 额定电压： 220（V） 额定频率 ：50（HZ） 额定功率 1600（W） 电水壶加热速度: 4分钟(含)-6(不含) 电水壶最大功1500W(含)-2000W(含) 电热水壶容积: 1L(含)-2L(含) 电热水壶材质: 不锈钢 电热水壶类型: 电热水壶 颜色分类: 白色 刻度标示: 内壁标示 | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 三能不沾烤盘 | 铝合金圆角烤盘（阳极 ） 材质：1.5mm铝合金 规格mm：660*460*20 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 种子粉碎机 | - 容量1000g摇摆； - 电压220V； - 功率2000W； - 电机转速25000r/min； - 重量14kg； 外形尺寸 290*290*460。 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 不锈钢标准筛 | 标准筛具：8层 筛具粒度：0.0038-3mm 投料量（一次性）：<200G 电机电压：220V，转速1420r/min 功率0.125Kw 外形尺寸：360*300*735mm | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 标准筛 | 筛网材料：金属丝编织网 适用对象：泥土、粮食、药等各种物料筛选 外形尺寸：200（mm) 规格：20、40、60、80、100、120目，带底盖 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | 微波炉 | 容量20L 微波功率 700W 腔体尺寸(高*宽*深):315*183*295毫米 产品尺寸(高*宽*深):452*262*360毫米 包装尺寸(高*宽*深):562*475*358毫米 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 微波炉 | 烹饪方式： 微波 控制方式： 机械式 底盘类型： 转盘型 容量 ：20-25L 内胆材质： 涂层 微波炉面板： 镜面 额定电压 220（V） 额定频率 50（HZ） 产品规格：440*280*250 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 全自动雪花制冰机 | 制冰量 (kg/24h):70 储冰量(kg):25 冷凝方式:风冷 耗水量(L/H):≤2.9 压缩机/制冷剂:进口无氟/R134a; 输入功率(w): 420; 冰型:不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

一、交货地点：中标人送达到采购人指定地点。

二、到货期：供货方式采用成批供应方式。中标方按采购方报出的采购单配送货物。中标人应保证在确定为中标单位后10日内提供所需产品并送达指定地点、通过合格验收并交付使用。

三、合同价款：合同总价含所有费用。

四、款项结算：经安装调试验收合格后，一个月内支付合同总额。履约保证金为合同总额的10%，在签订合同前，中标人需将履约保证金打入采购方指定账号，验收合格后1年，无质量问题一个月内无息退还。结算方式：银行转账，发票由中标方按国家有关财税规定开给招标方。

五、质量保证：供货方必须严格遵守国家有关法律法规。供货方提供的服装必须是正规厂家生产的合格产品，否则将承担全部可能的经济赔偿责任、法律责任。投标方所提供的产品应完全满足招标文件的要求，必须是厂家全新的原产、原装正品（低值消耗品含零部件、配件等）。保修期内如产品非因招标方的人为原因而出现的质量问题由投标方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

六、安全保证：中标方必须严格执行国家相关规范标准，对供货、施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任；

注：

1、请标明详细技术参数、生厂厂家、产地、保修期。

2、价格包含购置费、包装费、运输费、保险费、税费、人员差旅费、售后服务等一切费用。

3、投标文件加盖单位公章后，请于2015年11月13日9：30时前以密封快递、传真的方式送达黄山学院国资处。

供货时间：

服务承诺：

供货单位：

供货单位联系人：                      供货单位联系电话：

供货地点：黄山学院                  联系人：杜老师

联系地点：黄山市屯溪区西海路39号黄山学院南校区黄楼（东）三楼

联系电话：0559-2546635 传真: 0559-2546662

邮箱：315256103@qq.com或dukuibao215@hsu.edu.cn

黄山学院国有资产管理处

2015年11月4日