黄山学院零星生化实验设备采购询价单

各经营单位：

我校因科研需要拟采购零星生化实验设备一批，具体清单见附件，现就采购事宜进行询价，请按照下列清单要求，报出各类产品的最低价格。

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水真空泵 | SHZ-D(III) | 功率180W，流量60L/min, 扬程8m， 最大真空度0.098 Mpa,单个抽气量10 L/min, 抽气头数2个, 储水箱容积15L。 | 1个 |  |  |
| 2 | 抽滤装置 | Sp2001-1000 | 内含三角积液瓶1个(1000mL), 滤杯1个（300mL）,中间砂芯过滤头1个,铝合金夹子1个。 | 1套 |  |  |
| 3 | pH计 | METTLER-FE20 |  | 1台 |  |  |
| 4 | 移液枪 | Eppendorf | 1、移液体积单手可调； 2、体积4位数字显示，放大玻璃提高可读性； 3、单独的吸嘴脱卸按钮 ； 4、移液器下部可轻松拆卸，进行清洗和高温消毒灭菌； 5、独立的去吸嘴按钮； 6、配备工具可进行常规保养 7、赠送移液枪架 8、容量：1 ml | 1台 |  |  |
| 5 | 移液枪 | Eppendorf | 1、移液体积单手可调； 2、体积4位数字显示，放大玻璃提高可读性； 3、单独的吸嘴脱卸按钮 ； 4、移液器下部可轻松拆卸，进行清洗和高温消毒灭菌； 5、独立的去吸嘴按钮； 6、配备工具可进行常规保养 7、赠送移液枪架 8、容量：2 ml | 1台 |  |  |
| 6 | 蠕动泵 | BT100-2J | 泵头：YZ1515X，含硅胶管、软管等所有配件 转速范围：0.1~100rpm正反转可逆 转速分辨率：0.1 rpm 调节方式：薄膜按键连续调节，支持外部信号控制和通信控制 显示方式：3位LED数码转速显示 外控接口：启停控制，方向控制，速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选) 通信接口：RS485 掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作 全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等 外形尺寸（长×宽×高）：232×142×149(mm) 适用电源：AC 90V-260V/30W 工作环境温度： 0 ~ 40℃ 工作环境相对湿度：＜80% IP等级：IP31 重量：2.3Kg | 1台 |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价产品应为指定品牌及型号的正规厂家全新产品，需提供产品的技术资料及合格证；

- 由供货方按国家有关财税规定开据发票，货到验收合格后一个月内转账支付全款（对公账户）；

- 报价表加盖单位公章并密封后，请于2016年11月15日9：00前送达黄山学院国资处，或者以传真方式送达。

4、报价中含低值易耗品的供应价、运输保险费、售后服务费等全部费用；

联系电话（传真）：0559-2546662    联系人：关老师

报价单位（盖章）：

联系人：                联系电话：

供货时间：

服务承诺：