- 1、分析测试中心维修设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 资产编号 | 设备单价 (元) | 维修事项 | 申报人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液质联用仪 （安捷伦科技） | 20110613 | 1650000 | 四级杆驱动故障 | 程满环 |

- 2、现教中心维修设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 资产编号 | 设备单价 (元) | 维修事项 | 申报人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏基液晶显示器4台(19英寸) | 201317** | 估值1000 | 显示器主板坏 | 吴文 |
| 2 | 联想液晶显示器4台(19英寸) | 201318** | 估值1000 | 显示器主板坏 | 吴文 |
| 3 | 宏基液晶显示器（23寸） | 20130728 | 估值1500 | 显示器主板坏 | 吴文 |
| 4 | 5P美的空调 | 20030728 | 8500 | 不制冷 | 吴文 |
| 5 | 台式计算机 （宏基M288） | 20110794 | 2750 | 主板坏 | 吴文 |
| 6 | 台式计算机 （宏基D730） | 20131711 | 5500 | 主板坏 | 吴文 |
| 7 | 台式计算机 （宏基D730） | 20131712 | 5500 | 主板坏 | 吴文 |
| 8 | 台式计算机 （宏基D730） | 20131717 | 5500 | 主板坏 | 吴文 |
| 9 | 台式计算机 （宏基D730） | 20131729 | 5500 | 主板坏 | 吴文 |

3、教育学院维修设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 资产编号 | 设备单价 (元) | 维修事项 | 申报人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电钢琴2台 | 201419** | 4550 | 电源不通 | 陈春兰 |
| 2 | 电钢琴5台 | 201419** | 4550 | 耳机无声 | 陈春兰 |
| 3 | 电钢琴电源适配器11台 |  | 估值80 | 配件采购询价 | 陈春兰 |

- 4、生环学院维修设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 资产编号 | 设备单价 (元) | 维修事项 | 申报人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水器 | 20140168 | 34800 | 更换滤芯 | 徐圣友 |
| 2 | 数显水浴恒温振荡器 | 20120858 | 3430 | 电源接触不良 | 徐圣友 |
| 3 | 可见光分光光度计 | 20120830 | 1680 | 读数不稳定 | 徐圣友 |
| 4 | 高压灭菌锅 | 20082417 | 4383 | 内部短路 | 柏晓辉 |
| 5 | 数字风向风速表 | 20133948 | 2800 | 不能测量 | 王向阳 |
| 6 | 数字风向风速表 | 20133948 | 2800 | 无显示 | 王向阳 |
| 7 | 高压灭菌器 | 20150042 | 1590 | 卡扣损坏盖漏气 | 柏晓辉 |
| 8 | 压力蒸汽灭菌器锅 | 20150047 | 5320 | 放气阀与皮圈更换 | 李伟 |
| 9 | 超净工作台 | 20120019 | 7250 | 换紫外灯，异响异味 | 李伟 |
| 10 | 通风柜风机 | 20122438 | 1200 | 管道坏 | 程东华 |
| 11 | 电热恒温培养箱 | 20120613 | 3350 | 不能调温 | 崔谱 |
| 12 | 摇床 | 20120611 | 2700 | 不工作 | 崔谱 |
| 13 | 恒温振荡器 | 20120673 | 2600 | 不工作 | 崔谱 |
| 14 | 气浴恒温振荡器 | 20030385 | 3050 | 不工作 | 崔谱 |
| 15 | 气浴恒温振荡器 | 20030385 | 3050 | 不工作 | 崔谱 |
| 16 | 液体发酵罐 | 20130610 | 63720 | 电机不工作 | 崔谱 |
| 17 | 液体发酵罐 | 20130611 | 63720 | 电机不工作 | 崔谱 |
| 18 | 粉尘采样器 | 20071321 | 2850 | 充电电池损坏 | 钱丽萍 |
| 19 | 粉尘采样器 | 20071322 | 2850 | 充电电池损坏 | 钱丽萍 |
| 20 | 可见光分光光度计 | 20081685 | 108800 | 无显示 | 钱丽萍 |

- 5、体育学院维修设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 资产编号 | 设备单价 (元) | 维修事项 | 申报人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健身器械 | 1批 |  | 现场察看 | 陈金刚 |
| 2 | 乒乓球台 | 1张 |  | 现场察看 | 陈金刚 |
| 3 | 裁判椅 | 1批 |  | 现场察看 | 陈金刚 |
| 4 | 室外乒乓球台 | 1批 |  | 台面补平刷油漆 | 陈金刚 |
| 5 | 蓝球架 | 6副 |  | 架体表面除锈补漆 | 陈金刚 |