黄山学院计算机房搬迁及网络布线服务询价单

项目编号：HSXYFW-2016-028

各经营单位：

我校旅游学院原北区成教楼201与202计算机房需整体搬迁至南区综合实训楼，现对设备拆卸、搬运及重新安装布线服务整体询价,请按下表报出承包该服务项目的最低价格。

黄山学院计算机房搬迁及网络安装服务报价表：

| 序号 | 项目名称 | 具体要求 | 分项价（元） | 数量 | 单价 （元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机房搬迁及网络布线 | 1、原机房计算机（100台）、服务器、交换机、投影机、音响设备及电路与网络拆卸； 2、电脑桌凳（约100位）与设备搬运； 3、按要求在新场地重新安装布线； 4、原有线缆及电源插座全部更新，提供需要的电线（4平方）、网线（普天全铜）、水晶头（全铜）、线槽（地槽用不锈钢压条）、等所有辅材 | 公牛牌新国标10A六位带开关排插，1.8米 | 51个 |  |  |
|  |  |  | 材料费: 电线、网线、水晶头、线槽等 | 1批 |  |  |
|  |  |  | 搬运费 | 1项 |  |  |
|  |  |  | 拆装工时费 | 1项 |  |  |
|  | 合计（大写人民币）: |  |  |  |  |  |

注：

1、所报价格包括所有设备的拆卸、搬运、在新场地重新布线安装与调试的工时费、需要的插座和线缆辅材（室外电源进线由学校负责）费、税费等。

- 报价前须到现场察看具体设备与安装情况，具体数量以现场实际设备为准；

- 由承包方按国家有关财税规定开据发票，验收合格后，一个月内对公账户转账支付全款。

- 报价表加盖单位公章并密封后，于2017年1月5日9：00时前送达黄山学院国资处。

联系地点：黄山市屯溪区西海路39号黄山学院南校区

联系人：张老师； 联系电话（传真）：0559-2546662

报价单位（盖章）：

报价单位联系人：                    ；联系电话：

完成时间：

服务承诺：

黄山学院国有资产管理处

2016年12月27日