黄山学院教室网络改造询价单

各经营单位：

我校拟对艺术楼304与104教室进行网络接口改造，现就改造所需的配件及施工费用进行询价，请在现按照清单要求，报出完成项目的总价。

| 序号 | 分项 | 技术要求 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙壁网络模块及面板底座 （304教室36套，104教室12套，402教室1套） | RJ45/建议品牌AMP （提供报价样品） | 49套 |  |  |
| 2 | 水晶头、线槽等耗材 | RJ45品牌水晶头，塑料线槽，网线（网线院部提供1箱，不足部分补给） | 1批 |  |  |
| 3 | 施工费 | 线盒安装及布线 | 1项 |  |  |
|  | 合计大写人民币： |  |  |  |  |

注：

- 报价配件应为正规厂家的合格产品，具体布线及施工要求等情况请到现场察看（提前联系艺术学院孙老师：15955903416）

- 由供货方按国家有关财税规定开据发票，项目完成经验收合格后支付全款。

- 报价表加盖单位公章并密封，提供模块、面板、底座、水晶头样品，于2015年11月4日9：30时前送达黄山学院国资处。

联系电话（传真）：0559-2546662    联系人：张老师

报价单位（盖章）：

联系人：                 联系电话：

施工工期：

服务承诺：

国有资产管理处

2015年10月30日