## E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除部位：内墙 | m2 | 483.36 | 4.33 | 2092.95 | 1624.09 | 0
2 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、备注：含门窗洞口粉刷 | m2 | 48.96 | 30.51 | 1493.77 | 914.57 | 34.76
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：墙体拆除 | m3 | 1.86 | 66 | 122.76 | 52.08 | 35.97
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类：原房间天棚拆除 | m2 | 125.64 | 2.17 | 272.64 | 211.08 | 0
5 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、龙骨及饰面种类：走廊处pvc天棚龙骨、面层拆除 | m2 | 45.35 | 6.14 | 278.45 | 215.87 | 0
6 | 011614003001 | 窗台板、窗帘盒、门窗套拆除 | 1、材质：窗台板 | m | 17.00 | 3.79 | 64.43 | 49.98 | 0
7 | 010802001001 | 成品钢制套装门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：成品钢制套装门 M1527 | m2 | 4.05 | 472.45 | 1913.42 | 93.56 | 3.89
8 | 010802001002 | 成品钢制套装门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：成品钢制套装门M0927 | m2 | 4.86 | 472.45 | 2296.11 | 112.27 | 4.67
9 | 010802001003 | 成品钢制套装门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：成品钢制套装门 M0921 | m2 | 9.45 | 472.45 | 4464.65 | 218.3 | 9.07
10 | 010807001001 | 金属窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：仿木纹铝合金窗 C1018 2、玻璃品种、厚度：6+9A+6 3、备注：含纱窗 | m2 | 30.60 | 379.41 | 11609.95 | 659.74 | 29.68
11 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、窗台板材质、规格、颜色：40厚灰麻石材 | m2 | 2.55 | 134.59 | 343.2 | 107.1 | 2.04
12 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质：定制布艺窗帘 | m2 | 339.66 | 87.45 | 29703.27 | 855.94 | 0
13 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格：暗装木窗帘盒 | m | 51.00 | 67.38 | 3436.38 | 856.8 | 20.4
14 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 125.64 | 15.47 | 1943.65 | 638.25 | 110.56
15 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层材料品种、规格、颜色：12厚浮雕面锁扣式强化地板((阳角处铜条收口) 2、做法：地面清扫干净、满铺专用防潮底垫，3-5厚泡沫塑料衬垫 | m2 | 125.64 | 96.15 | 12080.29 | 647.05 | 25.13
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度：100 2、粘贴层厚度、材料种类：15厚1:2水泥砂浆抹光 3、面层材料品种、规格、颜色：玻化砖 | m | 128.76 | 11.85 | 1525.81 | 551.09 | 14.16
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：20厚防水砂浆 | m2 | 483.36 | 29.01 | 14022.27 | 4794.93 | 406.02
18 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：石膏板 | m2 | 15.52 | 20.67 | 320.8 | 76.51 | 4.66
19 | WB011207002001 | 墙面木（轻钢）龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 | m2 | 7.76 | 43.31 | 336.09 | 43.84 | 3.1
20 | 011206001001 | 门槛石 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：泰山青石材门槛石 | m2 | 1.70 | 127.61 | 216.94 | 59.16 | 1.02
21 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、抹灰厚度、材料种类：1:1:6水泥石灰砂浆 | m2 | 170.99 | 20.98 | 3587.37 | 1737.26 | 56.43
22 | WB011302003001 | 天棚龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：60轻钢龙骨吊筋Φ8间距@1000 | m2 | 170.99 | 34.2 | 5847.86 | 1962.97 | 30.78
23 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1、面层材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 | m2 | 170.99 | 23.89 | 4084.95 | 1496.16 | 42.75
24 | WB011304002001 | 灯盘、角花、灯孔 | 1、灯口材料品种、规格：平板灯孔 | 个 | 11 | 21.82 | 240.02 | 69.3 | 0
25 | WB011304002002 | 灯盘、角花、灯孔 | 1、灯口材料品种、规格：筒灯孔 | 个 | 16 | 4.83 | 77.28 | 49.28 | 0
26 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、油漆品种、刷漆遍数：内墙涂料两遍 2、部位：内墙、天棚 | m2 | 654.35 | 7.6 | 4973.06 | 1308.7 | 0
27 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1、刮腻子遍数：内墙腻子两遍 2、工程位置：内墙、天棚 | m2 | 654.35 | 10.11 | 6615.48 | 3873.75 | 117.78
28 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、内装饰脚手架 满堂脚手架 | m2 | 170.99 | 14.32 | 2448.58 | 1249.94 | 237.68
29 | ZB001 | 美人靠修缮处理 | 1、备注：美人靠破损处维修，重新油漆 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
30 | ZB002 | 建筑垃圾外运 | 1、备注：含所有建筑垃圾外运，运距自定 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL 2、规格：详情请见设计图纸 | 台 | 1 | 1306.18 | 1306.18 | 96.32 | 0
2 | 030411005001 | 接线箱 | 1、名称：弱电箱 2、规格：由电信部门定 | 个 | 1 | 268.45 | 268.45 | 53.06 | 0
3 | 030409002001 | 接地母线 | 1、材质：40*4镀锌扁钢 | m | 6.18 | 16.16 | 99.87 | 36.34 | 3.52
4 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：MEB箱 | 套 | 1 | 53.6 | 53.6 | 5.32 | 0
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：YJV22-4*16 2、敷设方式：管内暗敷 | m | 9.46 | 55.39 | 523.99 | 20.15 | 8.42
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、规格：4*16 2、规格：干包式 | 个 | 1 | 95.88 | 95.88 | 34.3 | 0
7 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：WDZN-BYJ-2.5 2、安装形式：管内穿线 | m | 182.16 | 3.06 | 557.41 | 103.83 | 0
8 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：BYJ-2.5 2、安装形式：管内穿线 | m | 1137.03 | 2.87 | 3263.28 | 648.11 | 0
9 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：BYJ-4 2、安装形式：管内穿线 | m | 84.42 | 3.4 | 287.03 | 41.37 | 0
10 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：BYJ-6 2、安装形式：管内穿线 | m | 90.72 | 5.06 | 459.04 | 44.45 | 0
11 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：超六类网线 2、安装形式：管内穿线 | m | 590.12 | 4.29 | 2531.61 | 672.74 | 23.6
12 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN20 3、敷设方式：吊顶内敷设 | m | 34.12 | 20.82 | 710.38 | 207.79 | 0
13 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN20 3、敷设方式：暗敷 | m | 25.60 | 15.5 | 396.8 | 80.9 | 0
14 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：JDG穿线管 2、规格：DN20 3、敷设方式：吊顶内敷设 | m | 167.30 | 13.07 | 2186.61 | 824.79 | 0
15 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：JDG穿线管 2、规格：DN20 3、敷设方式：暗敷 | m | 196.71 | 8.64 | 1699.57 | 452.43 | 0
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：JDG穿线管 2、规格：DN25 3、敷设方式：暗敷 | m | 55.38 | 12.1 | 670.1 | 182.2 | 0
17 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：KBG穿线管 2、规格：DN25 3、敷设方式：吊顶内敷设 | m | 198.06 | 16.91 | 3349.19 | 1328.98 | 0
18 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：KBG穿线管 2、规格：DN25 3、敷设方式：暗敷 | m | 91.00 | 11.93 | 1085.63 | 343.07 | 0
19 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN50 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 17.93 | 38.85 | 696.58 | 77.82 | 20.98
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联开关 | 个 | 10 | 17.4 | 174 | 39.2 | 0
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联开关 | 个 | 1 | 21.17 | 21.17 | 3.92 | 0
22 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相五孔插座 2、规格：安全型 | 个 | 34 | 21.98 | 747.32 | 133.28 | 0
23 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：单相五孔地插 2、材质：铜制 | 个 | 3 | 194.36 | 583.08 | 11.76 | 0
24 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：壁挂式空调插座 2、规格：安全型 | 个 | 6 | 27.08 | 162.48 | 23.52 | 0
25 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：立柜式空调插座 2、规格：安全型 | 个 | 2 | 33.2 | 66.4 | 7.84 | 0
26 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：信息插座 | 个 | 14 | 38.6 | 540.4 | 98 | 0
27 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：电话插座 | 个 | 13 | 17.94 | 233.22 | 78.26 | 0
28 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：双头应急灯 2、规格：三线制 应急时间90min | 套 | 6 | 135.08 | 810.48 | 71.4 | 0
29 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：安全出口灯 2、规格：三线制 应急时间90min | 套 | 2 | 91.55 | 183.1 | 23.8 | 0
30 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：疏散指示灯 2、规格：三线制 应急时间90min | 套 | 1 | 91.55 | 91.55 | 11.9 | 0
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：嵌入式筒灯 2、规格：4寸 LED光源 5W | 套 | 16 | 53.35 | 853.6 | 161.28 | 0
32 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：嵌入式平板灯 2、规格：600*600 LED光源 48W | 套 | 11 | 221.3 | 2434.3 | 247.94 | 0
33 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：铁质 | 个 | 11 | 6.03 | 66.33 | 26.18 | 0
34 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：铁质 | 个 | 102 | 6.71 | 684.42 | 228.48 | 0
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试¦1KV以下交流供电¦(综合) | 系统 | 1 | 259.74 | 259.74 | 158.62 | 41.09
36 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称：开槽及恢复 2、规格：70*70 | m | 214.50 | 10.47 | 2245.82 | 922.35 | 0
37 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：成品立柱式洗脸盆 2、材质：陶瓷 | 组 | 1 | 257.45 | 257.45 | 27.33 | 0
38 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称：成品拖把池 2、材质：陶瓷 | 组 | 1 | 175.77 | 175.77 | 23 | 0
39 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管 2、规格：DN50 | m | 5.00 | 12.4 | 62 | 20.85 | 0
40 | ZB001 | 原安装部分内容拆除 | 1、要求：根据现场情况而定 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、要求：按规范执行 | 项 | 1 | 174.48 | 174.48 | 110.24 | 0
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06