## E_1 分部分项工程量清单计价表-含合计
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、格栅规格、种类：150*150*4.5mm（宽）铝格栅吊顶，格栅高度4cm | m2 | 1636.76 | 119.58 | 195723.76 | 12046.55 | 0 | 0
2 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1、格栅规格、种类：材料种类参照二层其他部位格栅吊顶 2、部位：二层电梯前室 | m2 | 32.04 | 119.58 | 3831.34 | 235.81 | 0 | 0
3 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1、面层材料品种、规格：9.5厚石膏板（设计图纸未给出具体厚度，暂按9.5厚，具体按业主要求） 2、包括防锈腻子补螺丝孔、绷带贴缝 | m2 | 706.64 | 45.62 | 32236.92 | 6183.1 | 176.66 | 0
4 | WB011302002001 | 天棚吊筋 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ10吊筋(@<1200) | m2 | 2375.44 | 11.9 | 28267.74 | 7577.65 | 617.61 | 0
5 | WB011302003001 | 天棚龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨@<1200 | m2 | 2375.44 | 45.48 | 108035.01 | 31450.83 | 593.86 | 0
6 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：腻子面 2、油漆品种、刷漆遍数：灰色内墙乳胶漆两遍 3、部位：格栅部分原顶 | m2 | 3527.04 | 6.64 | 23419.55 | 4514.61 | 0 | 0
7 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、腻子：满刮腻子两遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色内墙乳胶漆两遍 3、部位：石膏板吊顶 | m2 | 706.64 | 17.16 | 12125.94 | 5087.81 | 127.2 | 0
8 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、铲除部位名称：格栅部分原顶 2、铲除表面油皮、磨砂 2、垃圾清理及外运：运距投标单位自行考虑 | m2 | 3527.04 | 2.53 | 8923.41 | 6913 | 0 | 0
9 | ZB001001001001 | 成品保护费 | 1、成品保护费 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
10 | ZB001001001002 | 垃圾搬运费 | 1、垃圾搬运费 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
11 | ZB001001001003 | 材料搬运费 | 1、材料搬运费 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 420563.67 | 74009.36 | 1515.33 | 0
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_E_1 分部分项工程量清单计价表-含合计
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 强电系统 |  |  |  |  | 44251.29 | 14435.23 | 41.09 | 0
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 8 | 10.3 | 82.4 | 31.36 | 0 | 0
2 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 16 | 12.4 | 198.4 | 62.72 | 0 | 0
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：双联暗装三位开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 8 | 16.59 | 132.72 | 33.6 | 0 | 0
4 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：中型阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PC20 4、配置要求：砖、混凝土结构暗配 | m | 625.75 | 6.48 | 4054.86 | 2283.99 | 0 | 0
5 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：中型阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PC25 4、配置要求：砖、混凝土结构暗配 | m | 142.88 | 9.62 | 1374.51 | 711.54 | 0 | 0
6 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-2.5mm2 3、材质：铜芯 | m | 1877.25 | 2.82 | 5293.85 | 1070.03 | 0 | 0
7 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-4.0mm2 3、材质：铜芯 | m | 428.64 | 3.13 | 1341.64 | 167.17 | 0 | 0
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗敷 | 个 | 65 | 5.38 | 349.7 | 145.6 | 0 | 0
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：走廊吸顶灯移位 2、规格：节能光源 9/15W 3、类型：半球罩吸顶 4、备注：利用原天棚吸顶灯，含拆、装 | 套 | 164 | 13.68 | 2243.52 | 1584.24 | 0 | 0
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称： LED灯带 2、安装形式：详见图纸 | 套 | 417 | 49.29 | 20553.93 | 7122.36 | 0 | 0
11 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯 2、规格：12W | 套 | 200 | 41.89 | 8378 | 1064 | 0 | 0
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、电压等级(kV)：1KV及以下 | 系统 | 1 | 247.76 | 247.76 | 158.62 | 41.09 | 0
|  | 其它项目 |  |  |  |  | 131.34 | 106.78 | 0 | 0
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、内容：脚手架搭拆 | 项 | 1 | 131.34 | 131.34 | 106.78 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 44382.63 | 14542.01 | 41.09 | 0
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06