## D_2 单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竟争费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费
1.1 | 其中:定额人工费 |  | 0
1.2 | 定额机械费 |  | 0
1.3 | 综合费 |  | 0
二 | 措施项目费 |  | 0
三 | 不可竞争费 |  | 0
3.1 | 安全文明施工费 |  | 0
3.2 | 工程排污费 |  | 0
四 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额 |  | 0
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 |  | 0
六 | 工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、格栅规格、种类：150*150*4.5mm（宽）铝格栅吊顶，格栅高度4cm | m2 | 1636.76
2 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1、格栅规格、种类：材料种类参照二层其他部位格栅吊顶 2、部位：二层电梯前室 | m2 | 32.04
3 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1、面层材料品种、规格：9.5厚石膏板（设计图纸未给出具体厚度，暂按9.5厚，具体按业主要求） 2、包括防锈腻子补螺丝孔、绷带贴缝 | m2 | 706.64
4 | WB011302002001 | 天棚吊筋 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ10吊筋(@<1200) | m2 | 2375.44
5 | WB011302003001 | 天棚龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨@<1200 | m2 | 2375.44
6 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：腻子面 2、油漆品种、刷漆遍数：灰色内墙乳胶漆两遍 3、部位：格栅部分原顶 | m2 | 3527.04
7 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、腻子：满刮腻子两遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色内墙乳胶漆两遍 3、部位：石膏板吊顶 | m2 | 706.64
8 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、铲除部位名称：格栅部分原顶 2、铲除表面油皮、磨砂 2、垃圾清理及外运：运距投标单位自行考虑 | m2 | 3527.04
9 | ZB001001001001 | 成品保护费 | 1、成品保护费 | 项 | 1
10 | ZB001001001002 | 垃圾搬运费 | 1、垃圾搬运费 | 项 | 1
11 | ZB001001001003 | 材料搬运费 | 1、材料搬运费 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
2 | ZC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
3 | ZC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
4 | ZC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
5 | ZC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
6 | ZC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
7 | ZC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
8 | ZC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
9 | ZC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
10 | ZC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 专家评审费 | 1500
2 | 暂列金额 | 30000
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费
1.1 | 其中:定额人工费 |  | 0
1.2 | 定额机械费 |  | 0
1.3 | 综合费 |  | 0
二 | 措施项目费 |  | 0
三 | 不可竞争费 |  | 0
3.1 | 安全文明施工费 |  | 0
3.2 | 工程排污费 |  | 0
四 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额 |  | 0
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 |  | 0
六 | 工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
强电系统
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 8
2 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 16
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：双联暗装三位开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 8
4 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：中型阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PC20 4、配置要求：砖、混凝土结构暗配 | m | 625.75
5 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：中型阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PC25 4、配置要求：砖、混凝土结构暗配 | m | 142.88
6 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-2.5mm2 3、材质：铜芯 | m | 1877.25
7 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-4.0mm2 3、材质：铜芯 | m | 428.64
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗敷 | 个 | 65
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：走廊吸顶灯移位 2、规格：节能光源 9/15W 3、类型：半球罩吸顶 4、备注：利用原天棚吸顶灯，含拆、装 | 套 | 164
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称： LED灯带 2、安装形式：详见图纸 | 套 | 417
11 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯 2、规格：12W | 套 | 200
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、电压等级(kV)：1KV及以下 | 系统 | 1
其它项目
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、内容：脚手架搭拆 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费-大型机械进出场及安拆费
9 | AC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06