**黄山学院气瓶柜采购询价单**

（项目编号：HSXYHW-2017-003）

各经营单位：

因我校实验室需要拟采购三个气瓶柜，现就采购事宜进行询价,请按照下列清单要求，报出产品的最低供货价格。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格型号** | **技术要求** | **数量** | **单价**  **（元）** | **金额**  **（元）** | **报价产品**  **规格/生产厂家** |
| 1 | 气瓶柜 | **全钢双瓶型**  1900\*900\*450 mm(高\*宽\*深) | 1）柜体主体厚1.0mm冷轧钢板表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，静电环氧树脂喷涂，表面耐酸碱腐蚀；  2）全钢对开门，门板内镶嵌防火减震静音材料填充。视窗采用5mm厚防爆玻璃；  3）内置气瓶安全固定装置，内设排风口，适合各种气体气瓶的存放。 | 3个 |  |  | **备注:**  **柜重 Kg** |
|  | **合计大写人民币**： | | | |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人： 联系电话：

供货时间：

服务承诺：

**注：**1、报价产品应符合相关技术要求，报价含运输费，税费；

1. 供货方按国家有关财税规定开据发票，货到验收合格后一个月内转账支付全款；
2. 报价表加盖单位公章并密封后，请于2017 年3月16日9：00时前送达黄山学院国资处。

联系电话（传真）：0559-2546662 联系人：张老师

国有资产管理处

2017年3月9日