一、工程概况： 1、工程名称：黄山学院艺术学院综合实训中心改造项目 。 2、工程地点：该项目位于黄山市屯溪区。 3、建设规模及主要内容：本次招标主要为房屋改造工程，工程造价约93万元。 4、设暂列金50000元，为不可竞争性费用，不取税费不得下浮。 5、质量要求：一次性验收合格。 二、工程量清单编制范围： 1、施工图范围内的工作内容等。 三、工程量清单编制依据 A、工程量 1、根据现场测量计算； 2、招标文件； B、定额套用 1、建标<2017>191号发布的安徽省建设工程工程量清单计价办法（2018）及其配套的计价定额、费用定额及机械台班定额 四、填表须知 1、工程量清单中每一个子目的“项目特征”未说明或说明不全的，均按设计图纸说明及施工规范要求执行。工程量清单应与招标文件、技术规范及设计图纸一并仔细阅读。 2、主要材料价格参照2019年第 5期《黄山工程造价》的屯溪信息价，信息价上没有的，根据市场价自行组价,价格按造价【2019】7号文中要求以税前价计入； 3、社会保障费按《招标文件》要求填报。 4、按财政部（财中78号文）规定，工程定额测定费不计 5、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。 6、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。 7、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中。 8、金额（价格）均应以人民币填写。 9、图纸与清单不一致的，以清单为主。 浙江兴业建设项目管理有限公司 2019年7月1日 黄山学院艺术学院综合实训中心改造项目主要材料品牌清单. 序号; 材料名称; 施工部位; 质量标准; 选用品牌; 备注. 1; 乳胶漆; 优质，国标; 巴德士、多乐士、立邦; 含弹性底漆、面漆. 2; 腻子; 优质，国标; 黄山瑞盛. 3; 水泥; 优质，国标; 海螺、精强、金童. 4; 石膏板吊顶及龙骨; 优质，国标; 龙牌，泰山，可耐福. 5; 门窗; 优质，国标; 欣叶安康、萨洛凯. 6; 彩钢夹芯板; 优质，国标; 天成、九椽. 3; 给水管; 优质，国标; 金德、中财、公元; 规格按图纸要求. 4; 排水管; 优质，国标; 金德、中财、公元; 规格按图纸要求. 5; 穿线管; 优质，国标; 金盾、金洲、盛大; 规格按图纸要求. 6; 开关; 优质，国标; 正泰、德力西、鸿雁; 禁用贴牌产品. 7; 插座; 优质，国标; 正泰、德力西、鸿雁; 禁用贴牌产品. 8; 电线; 优质，国标; 江苏东旭、中煤、蓝天; 禁用贴牌产品. 13; 洁具; 优质，国标; 鹰卫浴、丽驰卫浴、思飞卫浴; 含下水部分品牌专用配件，台板施工. 17; 灯具; 优质，国标; 钜豪、TCL、华泰. 19; 双绞线; 优质，国标; 德力西、安普、公元. 说明：(1)先送样品，确定品牌后，再按批次验收,验收合格后方可使用；（2）做法按施工图纸和规范施工；（3）未列材料按国标优质由施工单位选择品牌报验。.